## Diseño
|  |  |  | Aguas residuales | [10 empty] | Aguas lluvias
|  |  |  | Metodo de cálculo de caudal |  |  |  |  | Dotación |  |  | [m3/Viv-mes] |  |  | Estación Pluviográfica
[8 empty] | 2 | Densidad habitacional |  |  | [Hab/Viv] |  |  | Periodo de retorno |  | 5 | 10
[7 empty] | 2 |  | Método factor de mayoración |  |  | Harmon |  |  | C
Tipo | [8 empty] | Coeficiente de retorno |  |  | [adim.] | 0.85 |  | H
1 | Arranque |  |  | Metodo de diseño |  |  |  |  | Infiltración + C. Erradas |  |  | [l/s-Ha] | 0.1 |  | M
2 | Botadero | [7 empty] | Circuito
3 | Descarga | [6 empty] | 2 | Periodo de Diseño |  |  | ANC(%)
[9 empty] | Consumo |  |  | [l/s - Ha] | [11 empty] | Columnas a Ocultar | [10 empty] | Columnas a Ocultar
[24 empty] | Cálculo caudal aguas residuales | [10 empty] | Cálculo caudal aguas lluvias | [22 empty] | Columnas a Ocultar
Tipo | Camara |  | Coordenadas cámara inicial |  | Coordenadas cámara final |  | Área tributaria aguas residuales |  | Densidad poblacional |  | Número viviendas asociadas al proyecto | Area tributaria aguas lluvias |  | Impermeabilidad |  | Cota terreno |  | Cota batea a eje de cámara |  | Velocidad real supuesta | Punto mas alejado |  | Diametro interno | Viviendas zonas externas | Viviendas de otros tramos | Total de viviendas | Población total | Caudal medio | Caudal infiltración + C. Erradas | Factor de mayorac. F | Caudal máximo horario | Area de otros tramos | Área total | Caudal A. residuales | Tiempo de entrada | Tiempo de transito | Tiempo de entrada otros tramos | Tiempo de concentración | Tiempo transito real | Área total del tramo | Impermeabilidad | Área de otros tramos | Área total acumulada | Impermeabilidad ponderada de otros tramos | Impermeabilidad ponderada total | Pendiente del terreno | CEscorrentía | Intensidad de la lluvia | Relación E | Caudal A. lluvias | Caudal de diseño | Longitud entre ejes camaras | Pendiente tuberia | Profundidad clave |  | Escala en la cámara | Rugosidad de Manning | YN |  | YN / Ø |  | θ |  | Rh/D |  | Radio hidráulico |  | Número de Froude | Vø a tubo lleno | Vreal / Vø a tubo lleno |  | Caudal a tubo lleno | q/Qø |  | Velocidad real |  | Fuerza tractiva τ |  | Tipo de flujo | Longitud a cruce | Cota batea del cruce | Diámetro del pozo |  | Diámetro máximos que entran y salen de las cámaras |  | Profundidad cámara inicial
| Inicial | Final | Norte | Este | Norte | Este | Propia | Otra | Propia | Otra | Propia | Propia | Otra | Propia | Otra | Inicial | Final | Inicial | Final |  | Distancia | Pendiente | [31 empty] | Inicial | Final |  |  | Residual | Combinado | Residual | Combinado | Residual | Combinado | Residual | Combinado | Residual | Combinado |  |  | Residual | Combinado |  | Residual | Combinado | Residual | Combinado | Residual | Combinado |  |  |  | Inicial | Final | Inicial | Final
|  |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [Ha] | [Ha] | [Viv/Ha] | [Viv/Ha] | [Viv] | [Ha] | [Ha] |  |  | [msnm] | [msnm] | [msnm] | [msnm] | [m / s] | [m] | [m / m] | [mm] | [Viv] | [Viv] | [Viv] | [hab] | [l/s] | [l/s] | [Adim.] | [l/s] | [Ha] | [Ha] | [l/s] | [min] | [min] | [min] | [min] | [min] | [Ha] | [adim] | [Ha] | [Ha] | [adim] | [adim] | [m/m] | [adim] | [l/s-Ha] | [adim] | [l/s] | [l/s] | [m] | [%] | [m] | [m] | [m] | [adim] | [m] | [m] | [adim] | [adim] | [rad] | [rad] | [adim] | [adim] | [m] | [m] | [Adim] | [m/s] | [adim] | [adim] | [L/s] | [adim] | [adim] | [m/s] | [m/s] | [kg/m²] | [kg/m²] |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m]
TIPO | C.I. | C.F. | CNCI | CECI | CNCF | CECF | ARP | ARO | DPP | DPO | VP | ALLP | ALLO | IP | IO | CTI | CTF | CBI | CBF | VRS | LT | PT | DI | Viv. ZE | Viv. OT | Total Viv | POB. | Qmed | Qinf | F | QMH | AR OT | ART | QTRes | Tentr. | Ttrans. | Tentr. OT | Tconc. | Trans. R | ALLTT | IT | ALL OT | ALLT | IOT | I | Pend. Terr. | Cescorr. | Int. Lluvia | Rel E | QTLluv | Q D | Long. Tub. | Pend. Tub. | H inic. | H final | Escala | Manning | Yn R | Yn C | Rel YnDR | Rel YnDC | Teta R | Teta C | Rel RHDR | Rel RHDC | RHR | RHC | NF | V. T Lleno | v/V Res | v/V Comb | Q. T lleno | q/Q Res | q/Q Comb | Vr Res | Vr Comb | FT Res | FT Comb | T Flujo | Lon. Cruce | CB Cruce | D.C.I | D.C.F |  |  | Prof. C.I
[84 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | CTI: 0 | [60 empty] | 0 | 0
Este aplicativo contiene ecuaciones que permiten el cálculo de alcantarillados con flujo uniforme y permite realizar la exportación a EPASwmm para verficar las redes con flujo gradualmente variado; sin embargo EPM no asume responsabilidad alguna por su uso. El usuario deberá validar los criterios contenidos en el aplicativo y revisar los resultados.
Note on N6: Su cálculo debe basarse en análisis de información existente en EPM, en los municipios atendidos por éstas y/o en mediciones de campo.
Note on B8: Esta instrucción permite determinar los "outfall" en EPAswmm y permite dibujar el botadero en SIGMA.
Note on B9: Esta instrucción permite determinar los "outfall" en EPAswmm.
Note on A12: Esta columna debe ser diligenciada para poder realizar el cálculo de la hoja, la exportación a EPA Swmm y la generación de las plantillas para cargue automatico en SIGMA.
Note on AL12: =Max(Tiempo de concentración de otros tramos)
Note on AQ12: =∑Área de otros tramos
Note on AS12: ∑(Imp*AreaOtrosTramos)----------------------------------- Area total otros tramos

## Impresión
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | [20 empty] | Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Verificación de cálculo de redes de alcantarillado | [20 empty] | Verificación de cálculo de alcantarillado de aguas combinadas
|  | Proyecto: | [5 empty] | Dirección: | [12 empty] | Densidad habitacional [Hab/Viv] |  |  |  |  | Dotación [m3/Viv-mes]
|  | Diseñó: | [5 empty] | N° Contrato | [12 empty] | Método para hallar F |  |  | Harmon |  | Coeficiente de retorno |  |  | 0.85
|  | Revisó: | [5 empty] | Factibilidad: | [12 empty] | Infiltración + C. Erradas [l/s-ha] |  |  |  | 0.1 | Circuito
|  | Fecha: | [5 empty] | Municipio: | [12 empty] | Periodo de diseño |  |  |  |  | ANC(%)
2 | [20 empty] | Estación Pluviográfica
Cámara |  | Área tributaria aguas residuales |  |  | Densidad poblacional |  | Núm. viviendas |  | Área tributaria aguas lluvias |  |  | Impermeabilidad |  |  | Punto mas alejado |  | QTotal aguas residuales | QTotal aguas lluvias | Profundidad clave |  | Cota terreno |  | Cota batea a eje de cámara |  | Long. Tub. | Pen. | Diametro Int. | QDiseño | q/Q |  | VReal |  | YN / Ø | Fuerza tractiva |  | Observaciones |  | Material tubería
Inicial | Final | Propia | Otra | Total | Propia | Otra | Propia | Total | Propia | Otra | Total | Propia | Otra | Promedio | Dist. | Pen. |  |  | Sup. | Inf. | Sup. | Inf. | Sup. | Inf. |  |  |  |  | Res. | Comb. | Res. | Comb. |  | Res. | Comb. | A X P | Cám. de caída
|  | [Ha] | [Ha] | [Ha] | [Viv/Ha] | [Viv/Ha] | [Viv] | [Viv] | [Ha] | [Ha] | [Ha] | [adim] | [adim] | [adim] | [m] | [m/m] | [l/s] | [l/s] | [m] | [m] | [msnm] | [msnm] | [msnm] | [msnm] | [m] | [%] | [mm] | [l/s] | [adim] | [adim] | [m/s] | [m/s] | [adim] | [kg/m²] | [kg/m²]

## Cim. Concreto
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Verificación de cálculo de cimentaciones de concreto
Ocultar columnas para impresión
[16 empty] | Parámetros para H1 | [11 empty] | Parámetros para H2 | [13 empty] | Parámetros para HPromedio
Tramo | H1 | H2 | Hpromedio | Tipo de suelo | Tipo de carga | Clase | Tipo de cimentación | Ku' | Densidad | Diámetro | Tubería Ref. | Espesor | Diámetro exterior | Ancho zanja | Carga del agua Qa | Entibado | Ancho zanja total | H/bd | Condición teórica | B límite | Cd | Cc | Carga del suelo W | Carga de tránsito, Qt |  |  | Carga Total | Entibado | Ancho zanja total | H/bd | Condición teórica | B límite | Cd | Cc | Carga del suelo W | Carga de tránsito, Qt |  |  | Carga Total | Entibado | Ancho zanja total | H/bd | Condición teórica | B límite | Cd | Cc | Carga del suelo W | Carga de tránsito, Qt |  |  | Carga Total | Factor de seguridad | Factor de carga | Carga máxima | Resistencia mínima requerida | Resistencia tuberia | Verificación
| [m] | [m] | [m] |  |  |  |  | [adim] | [kg/m3] | [mm] | S/N | [mm] | [mm] | [m] | [Kg/m] | [adim] | [m] | [adim] |  | [m] |  |  | [Kg/m] | 1C [Kg/m] | 2C [Kg/m] | P [Kg/m] | [Kg/m] | [adim] | [m] | [adim] |  | [m] |  |  | [Kg/m] | 1C [Kg/m] | 2C [Kg/m] | P [Kg/m] | [Kg/m] | [adim] | [m] | [adim] |  | [m] |  |  | [Kg/m] | 1C [Kg/m] | 2C [Kg/m] | P [Kg/m] | [Kg/m] | [adim] | [adim] | [Kg/m] | [Kg/m] | [Kg/m]

## Tablas (hidden)
|  |  | Densidad de materiales, Cim. Concreto |  |  |  | Factor de Carga
Métodos para hallar F |  |  | Material | Densidad [kg/m3] | Ku' |  | Tipo Cimentación | F.C
Flores |  |  | Arcilla saturada | 2100 | 0.11 |  | A1 | 3
Harmon |  |  | Arcilla seca | 1800 | 0.13 |  | A3 | 4
Los Angeles |  |  | Arena | 1600 | 0.1924 |  | A5 | 3
Tchobanoglous |  |  | Recebo o mezcla de arena y grava | 1950 | 0.165 |  | B1 | 1.9
|  |  | Tierra | 1800 | 0.15 |  | C1 | 1.5
[7 empty] | D1 | 1.1
Coeficiente de Impermeabilidad
Tipo de superficie | I
Cubiertas | 0.9
Laderas con vegetación | 0.3
Laderas sin vegetación | 0.6
Parques recreacionales | 0.3
Pavimentos asfalticos y superficies de concreto | 0.9
Residencial, con casas rodeadas de jardines o multifamiliares apreciablemente separados | 0.45
Residencial con predominio de zonas verdes y parques - cementerios | 0.3
Residencial multifamiliar, con bloques contiguos y zonas duras entres éstos | 0.75
Residencial unifamiliar, con casas contiguas y predominio de jardines | 0.6
Residencial, con casas contiguas, predominio de zonas duras | 0.75
Vías adoquinadas | 0.85
Zonas comerciales o industriales | 0.9
Curvas de Intensidad, Frecuencia, Duración. Parámetros de las ecuaciones de las curvas IDF
| Periodo de retorno en años, Paramétro C |  | Periodo de retorno en años, PARAMETRO H |  | Periodo de retorno en años, PARAMETRO M
Estación | 5 | 10 | H-5 | H-10 | M-5 | M-10
Alto San Ándres | 1440.6 | 1465.9 | 12 | 10 | -0.8419 | -0.82
Ayurá | 6992 | 9852.6 | 22 | 22 | -1.1422 | -1.1821
Caldas | 6027.1 | 4493 | 21 | 15 | -1.0948 | -1.0203
Chorillos | 3527.6 | 2779.1 | 21 | 15 | -1.0166 | -0.9509
Fabricato | 1804 | 2023.3 | 15 | 13 | -0.8572 | -0.8519
La Fé | 4510 | 4630.9 | 19 | 16 | -1.059 | -1.0399
Mazo | 11732 | 8937.9 | 34 | 26 | -1.2191 | -1.1534
Miguel de Aguinaga | 18485 | 24290 | 42 | 43 | -1.3325 | -1.3586
Palmas | 6245.1 | 4404.8 | 27 | 20 | -1.0919 | -1.0062
Planta Villa Hermosa | 3898.9 | 3483.1 | 19 | 16 | -1.0392 | -0.9946
Rionegro La Macarena | 2977.7 | 3403.7 | 19 | 17 | -0.9913 | -0.9928
San Antonio de Prado | 2978.7 | 2614.1 | 14 | 10 | -0.9537 | -0.9068
San Cristóbal | 1307.8 | 1180 | 10 | 6 | -0.7975 | -0.752
Vasconia | 3415.4 | 3587.9 | 12 | 10 | -0.9805 | -0.9653
Características tuberías
[6 empty] | Espesor[mm] | [8 empty] | Resistemcia [kgF/m]
Paramétros | [6 empty] | Clase | [7 empty] | Clase
Diámetro Interior | Rugosidad de Manning | Rigidez | TIPO | Material | Diámetro Exterior | Espesor | 1 | 2 | 3 | I | II | III | IV | V | R1 | R2 | R3 | RI | RII | RIII | RIV | RV | Ancho de Zanja | Long. Efectiva
182 | 0.009 | S8 | Novafort | PVC | 200 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | 5.91
227 | 0.009 | S8 | Novafort | PVC | 250 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.75 | 5.88
284 | 0.009 | S8 | Novafort | PVC | 315 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.815 | 5.88
327 | 0.009 | S8 | Novafort | PVC | 355 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 5.81
362 | 0.009 | S8 | Novafort | PVC | 400 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.1 | 5.85
407 | 0.009 | S8 | Novafort | PVC | 450 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.15 | 5.79
452 | 0.009 | S8 | Novafort | PVC | 500 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.2 | 5.76
185 | 0.009 | S4 | Novafort | PVC | 200 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | 5.88
231 | 0.009 | S4 | Novafort | PVC | 250 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.75 | 5.87
291 | 0.009 | S4 | Novafort | PVC | 315 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.815 | 5.81
328 | 0.009 | S4 | Novafort | PVC | 355 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 5.81
370 | 0.009 | S4 | Novafort | PVC | 400 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.1 | 5.77
595 | 0.009 | S4 | Novafort | PVC | 660 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.1 | 5.65
670 | 0.009 | S4 | Novafort | PVC | 730 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.3 | 5.61
747 | 0.009 | S4 | Novafort | PVC | 813 | 66 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.6 | 5.55
595.12 | 0.01 | S1.33 | Novaloc | PVC | 625 | 29.88 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.325 | 6.5
671.01 | 0.01 | S1.33 | Novaloc | PVC | 710 | 38.99 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.56 | 6.5
747.01 | 0.01 | S1.33 | Novaloc | PVC | 786 | 38.99 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.636 | 6.5
823.09 | 0.01 | S1.33 | Novaloc | PVC | 860 | 36.91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.71 | 6.5
899.03 | 0.01 | S1.33 | Novaloc | PVC | 950 | 50.97 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.8 | 6.5
974.98 | 0.01 | S1.33 | Novaloc | PVC | 1025 | 50.02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.875 | 6.5
1050.93 | 0.01 | S1.33 | Novaloc | PVC | 1101 | 50.07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.951 | 6.5
1127 | 0.01 | S1.33 | Novaloc | PVC | 1180 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.98 | 6
1202.94 | 0.01 | S1.33 | Novaloc | PVC | 1271 | 68.06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.071 | 6
1295 | 0.01 | S1.33 | Novaloc | PVC | 1363 | 68 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.163 | 6
1355.09 | 0.01 | S1.33 | Novaloc | PVC | 1423 | 67.91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.223 | 6
1507.24 | 0.01 | S1.06 | Novaloc | PVC | 1575 | 67.76 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.375 | 6
200 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | 19 | 22 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | 2243.3 | 2957.07 | 3568.88 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | 1.25
250 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | 22 | 25 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | 2345.26 | 2957.07 | 3568.88 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.7 | 1.25
300 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | 26 | 35 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | 2651.17 | 3364.94 | 3874.78 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.7 | 1.25
350 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | 35 | 40 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | 2800 | 3600 | 4100 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 1.25
400 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | 34 | 44 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | 3059.04 | 4078.72 | 4486.59 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 1.25
450 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | 38 | 51 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | 3262.98 | 4486.59 | 4894.46 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.9 | 1.25
500 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | 42 | 55 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | 3364.94 | 4792.5 | 5455.29 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1.25
600 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | --- | --- | --- | 2340 | 2928 | 3954 | 5856 | 8784 | 1.1 | 2.5
700 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 84 | 84 | 84 | 103 | 103 | --- | --- | --- | 2730 | 3416 | 4513 | 6832 | 10248 | 1.3 | 2.5
800 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 92 | 92 | 92 | 111 | 111 | --- | --- | --- | 3120 | 3904 | 5272 | 7808 | 11712 | 1.4 | 2.5
900 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 101 | 101 | 101 | 119 | 119 | --- | --- | --- | 3510 | 4392 | 5931 | 8784 | 13176 | 1.5 | 2.5
1000 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 110 | 128 | 128 | 128 | 128 | --- | --- | --- | 3900 | 4880 | 6590 | 9760 | 14640 | 1.8 | 2.5
1100 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 115 | 136 | 136 | 136 | 136 | --- | --- | --- | 4290 | 5368 | 7249 | 10736 | 16104 | 2.028 | 2.5
1200 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 120 | 144 | 144 | 144 | 144 | --- | --- | --- | 4680 | 5856 | 7908 | 11712 | 17568 | 2.136 | 2.5
1300 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 130 | 153 | 153 | 153 | 153 | --- | --- | --- | 5070 | 6344 | 8567 | 12688 | 19032 | 2.244 | 2.5
1400 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 140 | 161 | 161 | 161 | 161 | --- | --- | --- | 5460 | 6832 | 9226 | 13664 | 20496 | 2.353 | 2.5
1500 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | --- | --- | --- | 5850 | 7320 | 9885 | 14640 | 21960 | 2.461 | 2.5
1600 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 160 | 178 | 178 | 178 | 178 | --- | --- | --- | 6240 | 7808 | 10544 | 15616 | 23424 | 2.57 | 2.5
1700 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 170 | 186 | 186 | 186 | 186 | --- | --- | --- | 6630 | 8296 | 11203 | 16592 | 24888 | 2.678 | 2.5
375 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | 34 | 44 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | 2957.07 | 3874.78 | 4282.66 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 2.5
650 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 83 | 83 | 83 | 102 | 102 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.2 | 2.5
675 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 84 | 84 | 84 | 103 | 103 | --- | --- | --- | 2632.5 | 3294 | 4448 | 6588 | 9882 | 1.2 | 2.5
750 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 89 | 89 | 89 | 108 | 108 | --- | --- | --- | 2925 | 3660 | 4942.5 | 7320 | 10980 | 1.3 | 2.5
825 | 0.013 | --- | --- | Concreto | --- | --- | --- | --- | --- | 101 | 101 | 101 | 119 | 119 | --- | --- | --- | 3217.5 | 4026 | 5436.75 | 8052 | 12078 | 1.4 | 2.5
197.1 | 0.009 | --- | --- | PEAD | 229.8 | 32.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6
248.4 | 0.009 | --- | --- | PEAD | 288 | 39.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.7
298 | 0.009 | --- | --- | PEAD | 345 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.75
348 | 0.009 | --- | --- | PEAD | 413 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8
398 | 0.009 | --- | --- | PEAD | 460 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8
445 | 0.009 | --- | --- | PEAD | 507 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.9
497 | 0.009 | --- | --- | PEAD | 574 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1
597 | 0.009 | --- | --- | PEAD | 689 | 92 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.1
797 | 0.009 | --- | --- | PEAD | 919 | 122 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.35
Circuito
000 - Ajustes
010 - Campestre
020 - Los Parras
030 - El Tesoro
040 - El Rodeo
050 - Nutibara
060 - America
070 - Belencito
080 - Volador norte
085 - Volador centro
090 - Castilla
100 - Orfelinato
110 - Villa del Socorro
120 - Piñuela
130 - Palenque
150 - Bello
160 - Itagui
170 - Niquia
180 - Altos de Niquia
190 - Yulimar
200 - La Cascada
210 - Villa Hermosa
220 - Limoncito
230 - Santa Elena
240 - Miraflores
250 - Gerona
260 - Asomadera
270 - Versalles
280 - Batallon
300 - Campo Valdes
310 - Berlin
320 - Moscu
330 - Los Mangos
340 - La Montaña
350 - Ayura
370 - Las Naranjo
410 - San Cristobal
420 - Cucaracho
430 - Aures
435 - Aures 2
440 - Pedregal Alto
450 - Pedregal Bajo
460 - Corcovada
470 - Potrerito
510 - Pedregal
520 - Picacho
530 - Doce de Octubre
540 - Paris
580 - Pajarito
590 - Palmitas
600 - Naranjitos
610 - San Antonio de Prado
620 - Ana Diaz
630 - Aguas Frias
680 - Las Flores
690 - San Rafael
695 - La Mina
700 - Las Brujas
710 - El Dorado
720 - Sabaneta
730 - Salvatoriano
740 - La Estrella
750 - Santo Domingo
760 - Corazon Alto
770 - Alatavista Sur
775 - Altavista Centro
780 - La Esmeralda
790 - La Pastora
800 - Corazon
810 - El Rincon
820 - Ajizal
830 - Manzanillo
840 - Caldas
850 - El paraiso
860 - La Ye
870 - Las Brisas
900 - Barbosa
910 - Machado
920 - Copacabana
930 - Girardota
940 - La Tolda
950 - El Totumo
960 - El Noral
970 - Porvenir
980 - San Esteban
990 - Popular
993 - Hamacas
TIPO AGUA SANEAMIENTO | TIPO AGUA SANEAMIENTO_CAMARA | TIPO AGUA SANEAMIENTO_DESCARGAS | ESTADO | ESTADO_CAMARA | ESTADO_DESCARGAS | TIPO REFERENCIACION | TIPO REFERENCIACION DESCARGAS | PROPIETARIO | PROPIETARIO_CAMARA | CONDICION MANTENIMIENTO | CONDICION MANTENIMIENTO CAMARA | CONDICION MANTENIMIENTO DESCARGAS | UNIDAD DEL DIAMETRO | COLOCACION | VARIABLE_MEDICION | TIPO_SEÑAL | TIPO_RED | TIPO_RED_CAMARA | TIPO_RED_DESCARGAS | CUENCAS | CUENCAS_CAMARA | CUENCAS_DESCARGAS | CLASE_SUMIDERO | CONEXIONES_ERRADAS | TIPO_REJILLA | SUBESTADO | TIPO_ESTRUCTURA_DESCARGUE | MATERIAL_DESCARGUE | MATERIAL_TUB_ALDO | DIAMETRO_TUB_ALDO (mm) | OPCION_SI_NO | FABRICANTE_TUB_ALDO | CIMENTACION_TUB-ALDO | TIPO_SUELO_ALDO | ESTADO_OPERATIVO | TIPO_ELE_ESP_ALDO | TIPO_CAMARA | TIPO_ALIVIADERO | TIPO_ MEDIDA _ALDO | TIPO_MEDIDOR_ALDO | Diametro Camara | GRUPO ESPECIAL | GRUPO ALIVIADERO | GRUPO CAMARA | GRUPO SESPECIAL | GRUPO MEDIDOR ALCANTARILLADO | GRUPO SUMIDERO | GRUPO TUBERIA ALCANTARILLADO
COMBINADAS | COMBINADAS | COMBINADAS | PLANEACION | PLANEACION | PLANEACION | NR | NR | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | BUENO | BUENO | BUENO | mm | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | COLECTOR | COLECTOR | COLECTOR | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO | SIN INFORMACION | RECIBIDO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | 0 | SI | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | OPEN | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | 0.8 | SOPORTE ESPECIAL | DESCARGA | DESCARGA | SOPORTE ESPECIAL | OPERACION Y MANTENIMIENTO | DESCARGA | DESCARGA
LLUVIAS | LLUVIAS | LLUVIAS | DISENO | DISENO | DISENO | CR | CR | <<En blanco>> | <<En blanco>> | REPONER | REPONER | REPONER | " | ENTERRADA | ANALITICO | 4-20 MA | INTERCEPTOR | INTERCEPTOR | INTERCEPTOR | 10 DE ENERO | 10 DE ENERO | 10 DE ENERO | CAPTACION VERTICAL | SI | METALICA | CONSTRUIDA - PENDIENTE POR RECIBIR | CABEZOTE | BLOQUES DE ARCILLA | ACERO | 100 | NO | ACUATUBOS | A1 | ARCILLA | CLOSED | ACOLILLADO | CAJA DE INSPECCION | CAJA DE SOBREFLUJO | FLUJO | CANALETA PALMER BOWLUS | 1 | REDES TERCEROS | RECOLECCION | RECOLECCION | REDES TERCEROS | ACOMETIDAS | POTABILIZACION | RECOLECCION
RESIDUALES | RESIDUALES | RESIDUALES | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION | GPS | GPS | ACCION COMUNAL | ACCION COMUNAL | REPARAR, | REPARAR, | REPARAR, |  | SUPERFICIAL | CAPACITANCIA | 1-5 V | SECUNDARIA | SECUNDARIA | SECUNDARIA | 12 DE OCTUBRE | 12 DE OCTUBRE | 12 DE OCTUBRE | CARCAMO |  | CONCRETO |  | ESTRUCTURA DE DISIPACION | BLOQUES DE CONCRETO | CONCRETO CLASE 1 | 110 |  | ANDERCOL | A3 | ARCILLA ARENOSA |  | ARRANQUE SIN CAMARA | CONCENTRICA | CANUELA DE FONDO | GASES | CANALETA PARSHALL | 1.2 |  | TRANSPORTE | TRANSPORTE |  |  | RECOLECCION | TRANSPORTE
|  |  | OPERACIÓN | OPERACIÓN | OPERACIÓN | R | R | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | LOCALIZAR | LOCALIZAR | LOCALIZAR |  | VIADUCTO | CAUDAL | NINGUNA |  |  |  | ACAIDANA | ACAIDANA | ACAIDANA | TIPO A COMPUESTO |  | PLASTICA |  | PARED DE CANAL | COBERTURA | CONCRETO CLASE 2 | 150 |  | CELTA | A5 | ARCILLA GRAVOSA |  | BOVEDA | EXCENTRICA | CANUELA ELEVADA | PH | CANALETA PARSHALL ULTRASONIDO | 1.5 |  | REDES TERCEROS | REDES TERCEROS |  |  | TRANSPORTE | TRATAMIENTO
|  |  | PROPUESTO MODIFICAR | PROPUESTO MODIFICAR | PROPUESTO MODIFICAR |  |  | EPM CON RECONOCIMIENTO ECONOMICO | EPM CON RECONOCIMIENTO ECONOMICO | EXCELENTE | EXCELENTE | EXCELENTE |  |  | CLORO | PULSOS |  |  |  | AGUAS CALIENTES | AGUAS CALIENTES | AGUAS CALIENTES | TIPO A SENCILLO |  | POLIMERICA |  | PARED DE COBERTURA | CONCRETO PREFABRICADO | CONCRETO CLASE 3 | 160 |  | COLMENA | A6 | ARCILLA LIMOSA |  | DISIPADOR DE ENERGIA |  | ESPECIAL | SOLIDOS SEDIMENTABLES | MEDIDOR VOLUMETRICO | [7 empty] | REDES TERCEROS
|  |  | PROPUESTO RETIRAR | PROPUESTO RETIRAR | PROPUESTO RETIRAR |  |  | MUNICIPIO DE BARBOSA | MUNICIPIO DE BARBOSA | CRITICADO | CRITICADO | CRITICADO |  |  | COLOR | RS232 |  |  |  | ALFONSO LOPEZ | ALFONSO LOPEZ | ALFONSO LOPEZ | TIPO B COMPUESTO |  |  |  |  | CONCRETO VACIADO "IN SITU" | CONCRETO CLASE I | 200 |  | CONCREPAL S.A. | ANCLAJE POR PENDIENTE | ARENA |  | MOJON CONDUCCION |  | ORIFICIO | TEMPERATURA | VELOCIDAD ELECTROMAGNETICA | [7 empty] | ACOMETIDAS
|  |  | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO |  |  | MUNICIPIO DE BELLO | MUNICIPIO DE BELLO | DESOBSTRUIR | DESOBSTRUIR | DESOBSTRUIR |  |  | CONDUCTIVIDAD | RS485 |  |  |  | ALTAVISTA | ALTAVISTA | ALTAVISTA | TIPO B SENCILLO |  |  |  |  | FIBRA DE VIDRIO | CONCRETO CLASE II | 250 |  | CONCRETODO | B1 | ARENA ARCILLOSA |  | MOJON EEPPM |  | VERTEDERO TRANSVERSAL |  | VERTEDERO
[8 empty] | MUNICIPIO DE CALDAS | MUNICIPIO DE CALDAS | COLOCAR GANCHOS | COLOCAR GANCHOS | COLOCAR GANCHOS |  |  | MUESTREO BACTERIOLOGICO | CONTACTO SECO |  |  |  | ARBOLEDA | ARBOLEDA | ARBOLEDA | [6 empty] | CONCRETO CLASE III | 300 |  | DEPOSITOS MIRANDA LTDA. | C1 | ARENA GRAVOSA |  | MOJON GPS
[8 empty] | MUNICIPIO DE COPACABANA | MUNICIPIO DE COPACABANA | DESELLAR TAPA | DESELLAR TAPA | DESELLAR TAPA |  |  | MUESTREO FISICOQUIMICO |  |  |  |  | BAJIRA | BAJIRA | BAJIRA | [6 empty] | CONCRETO CLASE IV | 315 |  | DIQUE | D1 | ARENA LIMOSA |  | MOJON MUNICIPIO
[8 empty] | MUNICIPIO DE ENVIGADO | MUNICIPIO DE ENVIGADO | REALZAR TAPA | REALZAR TAPA | REALZAR TAPA |  |  | MUESTREO PITOMETRICO |  |  |  |  | BRISAS DEL MAR | BRISAS DEL MAR | BRISAS DEL MAR | [6 empty] | CONCRETO CLASE V | 350 |  | ELECTROVALVULAS | CIMENTACION TIPO E (FIBRA DE VIDRO O PVC) | COLUVION: BOLA DE ROCA EN MATRIZ ARCILLOSA |  | MURO DE CONTENCION
[8 empty] | MUNICIPIO DE GIRARDOTA | MUNICIPIO DE GIRARDOTA | COLOCAR TAPA | COLOCAR TAPA | COLOCAR TAPA |  |  | NIVEL | NHY |  |  |  | BRISAS DEL RIO | BRISAS DEL RIO | BRISAS DEL RIO | [6 empty] | FIBRA DE VIDRIO | 375 |  | FERRETERIA REINA | EMPOTRAMIENTO POR PROFUNDIDAD | COLUVION: BOLA DE ROCA EN MATRIZ ARENOSA |  | OTRO
[8 empty] | MUNICIPIO DE ITAGUI | MUNICIPIO DE ITAGUI | TELEVISADO | TELEVISADO | TELEVISADO |  |  | OXIGENO DISUELTO |  |  |  |  | CAMILO TORRES | CAMILO TORRES | CAMILO TORRES | [6 empty] | GRES VITRIFICADO | 400 |  | FERRETERIA YACAMAN S.A. | T1 | COLUVION: BOLA DE ROCA EN MATRIZ LIMOSA |  | PASO VIAL
[8 empty] | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | [5 empty] | PH |  |  |  |  | CASTROPOL, EL INDIO Y ASOMADERA | CASTROPOL, EL INDIO Y ASOMADERA | CASTROPOL, EL INDIO Y ASOMADERA | [6 empty] | HIERRO DUCTIL | 450 |  | FERROVALVULAS | T2 | CONGLOMERADO |  | PLACA
[8 empty] | MUNICIPIO DE MEDELLIN | MUNICIPIO DE MEDELLIN | [5 empty] | POSICION |  |  |  |  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | [6 empty] | HIERRO FUNDIDO | 500 |  | FIBRATORE | T3 | GRAVA |  | PLACA GPS EPM
[8 empty] | MUNICIPIO DE SABANETA | MUNICIPIO DE SABANETA | [5 empty] | PRESION |  |  |  |  | CENTRO PARRILLA | CENTRO PARRILLA | CENTRO PARRILLA | [6 empty] | MORTERO PLASTICO REFORZADO | 525 |  | FLOWITTE | T4 | GRAVA ARCILLOSA |  | PLACA GPS PLANEACION MEDELLIN
[8 empty] | PRIVADO | PRIVADO | [5 empty] | REDOX |  |  |  |  | CIUDADELA BOLIVAR | CIUDADELA BOLIVAR | CIUDADELA BOLIVAR | [6 empty] | POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO | 550 |  | GERFOR S.A. | E1 | GRAVA ARENOSA |  | PLACA NP PLANEACION MEDELLIN
[15 empty] | TEMPERATURA |  |  |  |  | DIR- INT -OR- INDUSTRIALES | DIR- INT -OR- INDUSTRIALES | DIR- INT -OR- INDUSTRIALES | [6 empty] | PEAD | 600 |  | HANCOR |  | GRAVA LIMOSA |  | PONTON
[15 empty] | TURBIEDAD |  |  |  |  | DIRECTAS INTERCEP OCC NARANJAL | DIRECTAS INTERCEP OCC NARANJAL | DIRECTAS INTERCEP OCC NARANJAL | [6 empty] | POLIPROPILENO | 675 |  | IND. DIQUE LTDA. |  | LIMO |  | PUENTE
[20 empty] | DIRECTAS INTERCEPT OCCI NUTIBARA | DIRECTAS INTERCEPT OCCI NUTIBARA | DIRECTAS INTERCEPT OCCI NUTIBARA | [6 empty] | PVC | 700 |  | INTERAMERICANA |  | LIMO ORGANICO
[20 empty] | DISTRITO 1 | DISTRITO 1 | DISTRITO 1 | [6 empty] | RESINA TERMOESTABLE REFORZADA (FIBRA DE VIDRIO) | 750 |  | M G |  | MATERIAL ALUVIAL (GRAVA Y ARCILLA)
[20 empty] | DISTRITO 2 | DISTRITO 2 | DISTRITO 2 | [6 empty] | NOVAFORT | 800 |  | OWENS CORNING-ANDERCOL |  | MATERIAL ALUVIAL (GRAVA Y ARENA)
[20 empty] | DISTRITO 3 | DISTRITO 3 | DISTRITO 3 | [7 empty] | 825 |  | PAMCOL |  | MATERIAL DE ARRASTRE
[20 empty] | DONA MARIA | DONA MARIA | DONA MARIA | [7 empty] | 900 |  | PAVCO |  | MATERIAL LACUSTRE
[20 empty] | EL AHORCADO | EL AHORCADO | EL AHORCADO | [7 empty] | 1000 |  | POSTEQUIPOS |  | ROCA
[20 empty] | EL AMPARO | EL AMPARO | EL AMPARO | [7 empty] | 1050 |  | PREFANTIOQUIA S.A. |  | CANTO RODADO
[20 empty] | EL BOLO | EL BOLO | EL BOLO | [7 empty] | 1100 |  | RALCO
[20 empty] | EL BOSQUE | EL BOSQUE | EL BOSQUE | [7 empty] | 1200 |  | RIBLOCK
[20 empty] | EL CAMPIN | EL CAMPIN | EL CAMPIN | [7 empty] | 1300 |  | SUPERTUBOS DE COLOMBIA LTDA.
[20 empty] | EL CONCEJO | EL CONCEJO | EL CONCEJO | [7 empty] | 1400 |  | TITAN ANTIOQUIA
[20 empty] | EL DARIEN | EL DARIEN | EL DARIEN | [7 empty] | 1500 |  | TUBOSA
[20 empty] | EL MILAGRO | EL MILAGRO | EL MILAGRO | [7 empty] | 1600 |  | TUBOTEC S.A.
[20 empty] | EL MOLINO | EL MOLINO | EL MOLINO | [7 empty] | 1700 |  | TUVINIL
[20 empty] | EL PRADO | EL PRADO | EL PRADO | [7 empty] | 1800 |  | VASALLO
[20 empty] | EL PRADO | EL PRADO | EL PRADO | [7 empty] | 1900
[20 empty] | EL REPOSO | EL REPOSO | EL REPOSO | [7 empty] | 2000
[20 empty] | EXITO | EXITO | EXITO | [7 empty] | 2100
[20 empty] | FERRINI | FERRINI | FERRINI | [7 empty] | 2200
[20 empty] | FUNDADORES | FUNDADORES | FUNDADORES | [7 empty] | 2300
[20 empty] | GONZALO MEJIA | GONZALO MEJIA | GONZALO MEJIA | [7 empty] | 2400
[20 empty] | GRANIZAL | GRANIZAL | GRANIZAL | [7 empty] | 2500
[20 empty] | GUAYABAL | GUAYABAL | GUAYABAL | [7 empty] | 850
[20 empty] | HATILLO | HATILLO | HATILLO | [7 empty] | 1125
[20 empty] | INTERCEPTOR OCCIDENTAL CALLE 50 | INTERCEPTOR OCCIDENTAL CALLE 50 | INTERCEPTOR OCCIDENTAL CALLE 50
[20 empty] | JESUS MORA | JESUS MORA | JESUS MORA
[20 empty] | JORGE ELIECER GAITAN | JORGE ELIECER GAITAN | JORGE ELIECER GAITAN
[20 empty] | JOSE MARIA MUNOZ | JOSE MARIA MUNOZ | JOSE MARIA MUNOZ
[20 empty] | KENNEDY | KENNEDY | KENNEDY
[20 empty] | LA AGUACATALA | LA AGUACATALA | LA AGUACATALA
[20 empty] | LA AYURA | LA AYURA | LA AYURA
[20 empty] | LA BERMEJALA | LA BERMEJALA | LA BERMEJALA
[20 empty] | LA CADENA | LA CADENA | LA CADENA
[20 empty] | LA CAMPESINA | LA CAMPESINA | LA CAMPESINA
[20 empty] | LA CHINITA | LA CHINITA | LA CHINITA
[20 empty] | LA CHINITA 1 | LA CHINITA 1 | LA CHINITA 1
[20 empty] | LA DOCTORA | LA DOCTORA | LA DOCTORA
[20 empty] | LA ESTRELLA | LA ESTRELLA | LA ESTRELLA
[20 empty] | LA GARCIA | LA GARCIA | LA GARCIA
[20 empty] | LA GRANDE | LA GRANDE | LA GRANDE
[20 empty] | LA GUAYABALA | LA GUAYABALA | LA GUAYABALA
[20 empty] | LA HUESO | LA HUESO | LA HUESO
[20 empty] | LA HUESO TOPOGRAFICO | LA HUESO TOPOGRAFICO | LA HUESO TOPOGRAFICO
[20 empty] | LA IGUANA | LA IGUANA | LA IGUANA
[20 empty] | LA IGUANA SUR | LA IGUANA SUR | LA IGUANA SUR
[20 empty] | LA IGUANA SUR TOPOGRAFICO | LA IGUANA SUR TOPOGRAFICO | LA IGUANA SUR TOPOGRAFICO
[20 empty] | LA LOCA Y HATO | LA LOCA Y HATO | LA LOCA Y HATO
[20 empty] | LA LOPEZ | LA LOPEZ | LA LOPEZ
[20 empty] | LA MADERA | LA MADERA | LA MADERA
[20 empty] | LA MALPASO | LA MALPASO | LA MALPASO
[20 empty] | LA MIEL NORTE | LA MIEL NORTE | LA MIEL NORTE
[20 empty] | LA MIEL SUR | LA MIEL SUR | LA MIEL SUR
[20 empty] | LA MINA | LA MINA | LA MINA
[20 empty] | LA MINITA | LA MINITA | LA MINITA
[20 empty] | LA MUNOZ | LA MUNOZ | LA MUNOZ
[20 empty] | LA NAVARRA | LA NAVARRA | LA NAVARRA
[20 empty] | LA OLLETA | LA OLLETA | LA OLLETA
[20 empty] | LA PAULITA | LA PAULITA | LA PAULITA
[20 empty] | LA PAZ | LA PAZ | LA PAZ
[20 empty] | LA PICACHA | LA PICACHA | LA PICACHA
[20 empty] | LA PICACHA TOPOGRAFICO | LA PICACHA TOPOGRAFICO | LA PICACHA TOPOGRAFICO
[20 empty] | LA PLAYA | LA PLAYA | LA PLAYA
[20 empty] | LA POBLADA | LA POBLADA | LA POBLADA
[20 empty] | LA PRESIDENTA | LA PRESIDENTA | LA PRESIDENTA
[20 empty] | LA QUINTANA | LA QUINTANA | LA QUINTANA
[20 empty] | LA ROSA | LA ROSA | LA ROSA
[20 empty] | LA SECA | LA SECA | LA SECA
[20 empty] | LA SENORITA | LA SENORITA | LA SENORITA
[20 empty] | LA SUCIA | LA SUCIA | LA SUCIA
[20 empty] | LA TABLAZA | LA TABLAZA | LA TABLAZA
[20 empty] | LA TINAJAS | LA TINAJAS | LA TINAJAS
[20 empty] | LA UNION | LA UNION | LA UNION
[20 empty] | LA VALERIA NORTE | LA VALERIA NORTE | LA VALERIA NORTE
[20 empty] | LA VALERIA SUR | LA VALERIA SUR | LA VALERIA SUR
[20 empty] | LA VOLCANA | LA VOLCANA | LA VOLCANA
[20 empty] | LA ZUNIGA | LA ZUNIGA | LA ZUNIGA
[20 empty] | LAURELES | LAURELES | LAURELES
[20 empty] | LINARES | LINARES | LINARES
[20 empty] | LORETO-SAN DIEGO-CALLE31 | LORETO-SAN DIEGO-CALLE31 | LORETO-SAN DIEGO-CALLE31
[20 empty] | LOS ALMENDROS | LOS ALMENDROS | LOS ALMENDROS
[20 empty] | LOS BALSOS | LOS BALSOS | LOS BALSOS
[20 empty] | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS
[20 empty] | LOS PINOS | LOS PINOS | LOS PINOS
[20 empty] | MANIZALEZ | MANIZALEZ | MANIZALEZ
[20 empty] | MODELO | MODELO | MODELO
[20 empty] | MONTECARLO | MONTECARLO | MONTECARLO
[20 empty] | MONTERREY | MONTERREY | MONTERREY
[20 empty] | OBRERO | OBRERO | OBRERO
[20 empty] | ORTIZ | ORTIZ | ORTIZ
[20 empty] | PARAISO | PARAISO | PARAISO
[20 empty] | PARROQUIAL | PARROQUIAL | PARROQUIAL
[20 empty] | PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO
[20 empty] | PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO
[20 empty] | PUEBLO NUEVO 1 | PUEBLO NUEVO 1 | PUEBLO NUEVO 1
[20 empty] | PUEBLO VIEJO | PUEBLO VIEJO | PUEBLO VIEJO
[20 empty] | RODAS | RODAS | RODAS
[20 empty] | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO
[20 empty] | SANTA ELENA | SANTA ELENA | SANTA ELENA
[20 empty] | SANTA ROSA | SANTA ROSA | SANTA ROSA
[20 empty] | TASAJERA | TASAJERA | TASAJERA
[20 empty] | TERMINAL | TERMINAL | TERMINAL
[20 empty] | VILLA DEL RIO | VILLA DEL RIO | VILLA DEL RIO
[20 empty] | EL RETIRO | EL RETIRO | EL RETIRO
[20 empty] | CAREPA | CAREPA | CAREPA
[20 empty] | MUTATA | MUTATA | MUTATA
[20 empty] | CHIGORODO | CHIGORODO | CHIGORODO
[20 empty] | TURBO | TURBO | TURBO
[20 empty] | APARTADO | APARTADO | APARTADO
Note on R203: Administrador: lista STIP_RED_LST

## Datos EXP INP (hidden)
[10 empty] | Tipo | [39 empty] | Tipo | Tipo | Tipo |  |  |  | Tipo |  |  |  |  | ;;Nombre | [8 empty] | ;;Nombre | [6 empty] | ;;Nombre | [6 empty] | ;;Nombre | [7 empty] | Tipo | Tipo | Tipo
[10 empty] | <>"" | [39 empty] | <>0 | <>2 | <>3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | >"" | [8 empty] | >"" | [6 empty] | <>0 | [6 empty] | <>0 | [7 empty] | <>0 | <>2 | <>3
[18 empty] | Profundidad | Nivel | Nivel | Área |  |  | Tipo de | Factor | Factor | Patrón | Tipo de | Nivel/Tabla | [5 empty] | Nudo | Nudo | Cota | Cota | Desnivel | Desnivel | Caudal | Caudal | [13 empty] | 3
Tipo | Camara | ;;Nombre | Coordenada x | Coordenada y | Fondo | tramo | Caudal | Cota Terreno | Diametro Cam. | Tipo | ;;Nombre | Coordenada x | Coordenada y | Fondo | Cota terreno | Caudal | Diametro Cam. | Maxima | Inicial | Sobrecarga | Inundacion | Parametro | Serie Temporal | Parametro | Uds.Masa | Escala | Refer. | Vertido | Serie Temporal | Comp | ;;Nombre | Longitud | Manning | Diametro | Inicial | Final | batea inicial | batea final | Entrada | Salida | Minimo | Maximo | Forma | Geom2 | Geom3 | Geom4 | Vanos | Media | Compuerta
[50 empty] | [JUNCTIONS] | [5 empty] | [OUTFALLS] |  |  |  |  | [CONDUITS] | [15 empty] | [DWF]
[50 empty] | ;; | Cota | Profundidad | Nivel | Nivel | Área | ;; | Cota del | Tipo de | Nivel/Tabla |  | ;; | Nudo | Nudo |  | Coef n | Desnivel | Desnivel | Caudal | Caudal | [XSECTIONS] | [6 empty] | ;; |  | Valor de |  |  |  |  | [COORDINATES] |  |  | [MAP] |  |  |  |  | [SIGMA]
[50 empty] | ;;Nombre | Fondo | Maxima | Inicial | Sobrecarga | Inundacion | ;;Nombre | Fondo | Vertido | Serie Temporal | Comp | ;;Nombre | Inicial | Final | Longitud | Manning | Entrada | Salida | Minimo | Maximo | ;;Nombre | Forma | Diametro | Geom2 | Geom3 | Geom4 | Vanos | ;;Nombre | Parametro | Caudal | Serie Temporal | Serie Temporal | Serie Temporal | Serie Temporal | ;;Nombre | Coordenada x | Coordenada y | DIMENSIONS | -10 | -10 | 10 | 10 |  |  |  | Cota
[56 empty] | B1 | 1761.67 | FREE | "" | NO | [26 empty] | Units | Metros |  |  |  | ;;Nombre | Coordenada x | Coordenada y | Fondo | Cota terreno | Diametro Cam.

## Exp. a EPA Swmm
[TITLE]
0
[OPTIONS]
FLOW_UNITS | LPS
INFILTRATION | HORTON
FLOW_ROUTING | STEADY
START_DATE | 01/01/2011
START_TIME | 23:00
REPORT_START_DATE | 01/01/2011
REPORT_START_TIME | 23:00
END_DATE | 01/02/2011
END_TIME | 0:00
SWEEP_START | 01/01
SWEEP_END | 12/31
DRY_DAYS | 0
REPORT_STEP | 1:00
WET_STEP | 0:05
DRY_STEP | 1:00
ROUTING_STEP | 0:00
ALLOW_PONDING | NO
INERTIAL_DAMPING | PARTIAL
VARIABLE_STEP | 0.75
LENGTHENING_STEP | 0
MIN_SURFAREA | 0
NORMAL_FLOW_LIMITED | BOTH
SKIP_STEADY_STATE | NO
FORCE_MAIN_EQUATION | D-W
LINK_OFFSETS | DEPTH
MIN_SLOPE | 0
[EVAPORATION]
;;Tipo | Parámetros
;;---------- | ----------
CONSTANT | 0
[REPORT]
INPUT | NO
CONTROLS | NO
SUBCATCHMENTS | ALL
NODES | ALL
LINKS | ALL
[TAGS]
[MAP]
DIMENSIONS | -10 | -10 | 10 | 10
Units | Metros

## Cámara
Número nodo | Coordenada X | Coordenada Y | Tipo agua | Tipo red | Tipo de cámara | Sobre cobertura | Cuenca | Conexiones erradas | Diámetro cámara (m) | Ancho caja (m) | Largo caja (m) | Cota tapa (msnm) | Cota Fondo - Centro - (msnm) | Grupo | Estado | Tipo Referenciación | Propietario | Fecha instalación | Proyecto o Urbanización | Nùmero Contrato Instalación | Ubicación | Observaciones | Condición Mantenimiento | Altura Elipsoidal

## Tuberia Aldo
ID Elemento | No. Nodo Inicial Coord X | No. Nodo Inicial Coord Y | No. Nodo Final Coord X | No. Nodo Final Coord Y | Tipo de Red | Tipo Agua | Cuenca | Longitud (m) | Diámetro (mm) | Arranque | Cámara de Caída | Nombre del Colector Interceptor | Conexiones erradas | Material | Profundidad Batea de Entrada (m) | Profundidad Batea de salida (m) | Pendiente (%) | Profundidad Cámara de Caída (m) | Tubería Elevada | Vida útil (años) | Cota batea aguas arriba (msnm) | Cota batea aguas abajo (msnm) | Fabricante | Tipo de cimentación | Caudal a tubo lleno (l/s) | Caudal de diseño (l/s) | Coeficiente de Manning | Tipo de Suelo | Grupo | Estado | Propietario | Fecha instalación | Proyecto o Urbanización | Número Contrato Instalación | Observaciones | Condición Mantenimiento
PVC

## Descargas
ID Elemento | Coordenada X | Coordenada Y | Tipo de red | Tipo agua | Cuenca | Nombre | Tipo estructura | Material construcción | Cota de descarga (msnm) | Grupo | Estado | Tipo Referenciación | Propietario | Fecha instalación | Proyecto o Urbanización | Nùmero Contrato Instalación | Ubicación | Observaciones | Condición Mantenimiento | Altura Elipsoidal