## Informe Anual CGM
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [9 empty] | Formato CAC - 007 Versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) |  |  |  | 2. Nombre Centro de Gestión de Medida | [5 empty] | 3. Año de reporte
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN -COMERCIALIZADOR |  |  |  | CGM EPM (COMERCIALIZADOR) | [5 empty] | 2019
1.1. Código SIC Agente (RF) |  |  |  | 2.1. Código SIC Centro de Gestión de Medida | [5 empty] | 3.1. Fecha de reporte
EPMC |  |  |  | CRC0226 | [5 empty] | 2020-02-28
1. INFORME DE CANTIDAD Y CAUSA DE LAS FALLAS EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
Tipo de Falla / Componente | Medidor principal | Medidor de Respaldo | Transformadores de tensión (PT) | Transformadores de corriente (CT) | Sistema de comunicación | Bloque de borneras de prueba | Cableado | Otros Componentes | Subtotal |  | % por tipo de falla
Hurto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0%
Vandalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0%
Falla metrológica | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |  | 0%
Quemado | 3 | 0 | 10 | 10 | 3 |  |  |  | 26 |  | 66.67%
Roto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0%
Abierto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0%
Otro tipo de falla | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 13 |  | 33.33%
Subtotal | 8 | 0 | 10 | 10 | 11 |  |  |  | 39 |  | 100%
% por elemento | 20.51% | 0% | 25.64% | 25.64% | 28.21% | 0% | 0% | 0% | Nota: Reportar solamente la falla del elemento que cause la mayor duración de tiempo en falla de sistema cuando se presente la falla de dos o mas elementos , de tal forma que la cantidad de fallas de sistema de medición correspondan con los eventos de fallas reportados ante el ASIC
Observaciones / Hechos relevantes: | [5 empty] | Gráficos
Durante el 2019 se presentaron 840 fallas por no envío de lectura asociadas al medio de comunicación y no al sistema. Otro tipo de falla: Para medidor principal corresponde a medidor desprogramado (1); medidor con puerto dañado (2); medidor bloqueado (2). Para sistemas de comunicación corresponde al plan de SIM CARD canceladas para 4 Fronteras y modem comunicacion bloqueado para 4 fronteras.
2. INFORME DE VERIFICACION A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN
Tipo de punto de medición | Verificaciones iniciales (Externas) | Verificaciones iniciales (RF) | Verificaciones Extraordinarias | Verificaciones Quinquenales | Subtotal | Tiempo promedio hh (administrativo) | Tiempo promedio hh (operación) | Tiempo promedio hh (desplazamiento) | Tiempo total hh (administrativo) | Tiempo total hh (operación) | Tiempo total hh (desplazamiento) | Tiempo Total hh Verificación
1 | 98 | 98 | 0 | 6 | 202 | 5 | 3 | 6 | 1010 | 606 | 1212 | 2828
2 | 62 | 62 | 2 | 3 | 129 | 5 | 3 | 6 | 645 | 387 | 774 | 1806
3 | 0 | 67 | 1 | 60 | 128 | 5 | 3 | 6 | 640 | 384 | 768 | 1792
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 14
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal | 160 | 227 | 3 | 70 | 460 | 17 | 13 | 26 | 2297 | 1381 | 2762 | 6440
% por tipo de verificación | 34.78% | 49.35% | 0.6522% | 15.22% | 100% | % Tiempo Administrativo / Operación /Desplazamiento |  |  | 35.67% | 21.44% | 42.89% | 100%
Observaciones / Hechos relevantes: | [5 empty] | Gráficos
Los valores registrados corresponden a verificaciones realizadas desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 Los tiempos promedio de desplazamiento se asocian dependiendo del tipo de frontera y de su ubicación: Tiempos promedio de desplazamiento para área metropolitana Antioquia: 2 horas Tiempos promedio de desplazamiento para área rural: 4 horas Tiempos promedio de desplazamiento para área nacional: 8 -10 horas
3. INFORME DE INTERROGACION DE FRONTERAS
Definición de frontera | INTERROGACION REMOTA |  |  |  |  | INTERROGACION EN SITIO | [5 empty] | TOTAL
| Cantidad de interrogaciones año | Duración Máxima (min) | Duración Promedio (min) | Duración Mínima (min) | Duración Total año (hh) | Cantidad de interrogaciones año | Duración Máxima (min) | Duración interrogación Promedio (min) | Duración Mínima (min) | Duración promedio desplazamiento a sitio (hh) | Duración Total año (hh) | Tiempo Total interrogación (hh)
Generación | 39153 | 2 | 1.5 | 1 | 978.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.825
Comercialización entre agentes | 22686.575 | 3 | 2 | 1 | 756.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.2192
Comercialización entre agentes y usuarios | 436087.4 | 5 | 4 | 3 | 29072.4933 | 348 | 60 | 45 | 30 | 1 | 609 | 29681.4933
Enlace Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconexión internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribución | 53789.1375 | 2 | 1.5 | 1 | 1344.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.7284
Demanda desconectable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indices CGM | 551716.1125 | 1.7143 | 1.2857 | 0.85714 | 32152.2659 | 348 | 8.5714 | 6.4286 | 4.2857 | 0.14286 | 610 | 32761.2659
Observaciones / Hechos relevantes:
Se evidencia que la duración de las interrogaciones de las lecturas se encuentra ligada al medio de comunicación, distancia de la frontera y a la configuración de la velocidad del puerto de comunicación. Para el caso de las fronteras de EPM la duración maxima de interrogación se asocia al tipo de comunicación ETHERNET Los tiempos promedio de desplazamiento se asocian dependiendo del tipo de frontera y de su ubicación: Tiempos promedio de desplazamiento para área metropolitana Antioquia: 2 horas Tiempos promedio de desplazamiento para área rural: 4 horas horas Tiempos promedio de desplazamiento para área nacional: 8 -10 horas
4. INFORME DE GESTION DE FRONTERAS
Definición de frontera | Fronteras Activas | [5 empty] | Fronteras canceladas en el periodo |  | Cantidad de fronteras activas al cierre del periodo |  | Tasa de Crecimiento anual
| Cantidad de fronteras al inicio del periodo |  | Fronteras inscritas en el periodo |  | Fronteras suspendidas al cierre del periodo1
Generación | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
Comercialización entre agentes | 60 |  | 4 |  | 0 |  | 2 |  | 62 |  | 0%
Comercialización entre agentes y usuarios | 1354 |  | 84 |  | 0 |  | 248 |  | 1190 |  | -12.11%
Enlace Internacional | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
Interconexión internacional | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
Distribución | 8 |  | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 147 |  | 1738%
Demanda desconectable | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
Subtotal | 1422 |  | 227 |  | 0 |  | 250 |  | 1399 |  | -1.617%
Nota: 1 Reportar la cantidad de fronteras activas en estado suspendido (no descontar de las fronteras al inicio del periodo o inscritas en el periodo). VER : ANEXO 1. RELACION DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO; ANEXO 2. RELACION DE FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO
Observaciones / Hechos relevantes: | [5 empty] | Gráficos
Fronteras entre Agentes: Al 31 diciembre/2019 se tienen 62 inscritas, Fronteras Distribución: Al 31 diciembre/2019 se tienen 147 inscritas. Fronteras del MNR: Al 31 diciembre/2020 se tienen 1190 fronteras: 1356 al inicio del periodo + 84 fronteras inscritas - 250 fronteras canceladas, Total fronteras represenstadas por EPMC 1399 + 32 Alumbrados = 1431 Fronteras Reinscritas: Durante el año 2019 se reinscribieron las siguientes fronteras: Frt01786 AGUAS DE URABA S.A. E.S.P; Frt01774 AVIDESA MC POLLO S.A. FRIGORIFICO LOS ANDES; Frt21130 C.I. FROTIER COAL S.A.S; Frt01275 MOLINO APOLO; Frt07577 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S. - SOLEDAD. Información registrada desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
5. INFORME DE DISPONIBILIDAD DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EMPLEADOS
Tipo de Canal | % disponibilidad de canales por tiempo | [7 empty] | % disponibilidad por intentos
| Tiempo total de Operación hh / año |  | Disponibilidad hh / Año |  | Indisponibilidad hh / Año |  | % Disponibilidad |  | Total de Intentos en el Periodo | Intentos Exitosos | Intentos Fallidos | % Disponibilidad
GPRS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3G | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4G | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
LAN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TCP/ETHERNET | 8760 |  | 8760 |  | 0 |  | 100% |  | 529736 | 529689 | 47 | 99.99%
Fibra óptica | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Enlace satelital | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Línea telefónica | 8760 |  | 8750 |  | 10 |  | 99.89% |  | 21980 | 21890 | 90 | 99.59%
Otros | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 17520 |  | 17510 |  | 10 |  | 99.94% |  | 551716 | 551579 | 90 | 99.98%
Observaciones / Hechos relevantes: | [5 empty] | Gráficos
Las fronteras al 31 de diciembre que el medio de comunicación es linea telefónica, se viene adelantando un plan de migración de tecnología, debido a la ubicación geografica de estas fronteras
6. INFORME ACTIVIDADES DE VALIDACION
ACTIVIDAD | Fecha de la Actividad |  | Fronteras activas | Tamaño de la Muestra | Conformes | Conformes | No Conformes |  | % de Conformidad |  | Cumple Validación
Validación (1ra muestra) | 2019-10-01 |  | 1431 | 43 | 43 |  | 0 |  | 100% |  | CUMPLE
Validación (2da muestra)
Validación (3ra muestra)
Nota: Diligenciar la cantidad de fronteras, tamaño de la muestra y condiciones de aceptación y rechazo de acuerdo a lo establecido en el Anexo 3 de la Resolución CREG 038 de 2014
Observaciones / Hechos relevantes:
Para el caso de fronteras de EPM, se realizaron las validaciones con una muestra de 43 fronteras. Como resultado de estas validaciones no se obtuvieron fronteras NO CONFORMES Las validaciones se realizan con el total de fronteras al cierre del mes de diciembre del 2019 ENTRE AGENTES: 62; FRONTERAS DISTRIBUCION 147; ALUMBRADOS Y USUARIOS: 1222
7. INFORME DE ACTIVIDADES DE CRITICA
MES | Fronteras activas (a cierre de mes) |  | Total de lecturas en el mes |  | Lecturas objeto de crítica |  | % Lecturas en crítica |  | Lecturas aceptadas en crítica |  | % Aceptación de registros en crítica (confirmación de lecturas)
ENERO | 1381 |  | 42809 |  | - |  | 0% |  | - |  | 0%
FEBRERO | 1382 |  | 38694 |  | - |  | 0% |  | - |  | 0%
MARZO | 1387 |  | 42995 |  | - |  | 0% |  | - |  | 0%
ABRIL | 1351 |  | 40255 |  | - |  | 0% |  | - |  | 0%
MAYO | 1346 |  | 41538 |  | - |  | 0% |  | - |  | 0%
JUNIO | 1350 |  | 40395 |  | - |  | 0% |  | - |  | 0%
JULIO | 1354 |  | 41852 |  | - |  | 0% |  | - |  | 0%
AGOSTO | 1307 |  | 40430 |  | - |  | 0% |  | - |  | 0%
SEPTIEMBRE | 1325 |  | 39741 |  | - |  | 0% |  | - |  | 0%
OCTUBRE | 1327 |  | 41121 |  | - |  | 0% |  | - |  | 0%
NOVIEMBRE | 1376 |  | 41254 |  | - |  | 0% |  | - |  | 0%
DICIEMBRE | 1431 |  | 44355 |  | - |  | 0% |  | - |  | 0%
TOTAL | 16317 |  | 495439 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0%
Observaciones / Descripción breve de los criterios de Critica: | [5 empty] | Gráficos
No aplica
8. INFORME DE PRUEBAS DE RECUPERACION DE LOS RESPALDOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN CON EL ASIC
Prueba | Fecha de la Actividad |  | RECUPERACION DE LOS RESPALDOS DE INFORMACION |  |  |  |  | RESPALDOS DE COMUNICACIÓN CGM - ASIC
|  |  | Conforme | Observaciones |  |  |  | Conforme | Observaciones
1 | 2019-03-28 |  | CONFORME | Pruebas de recuperacion. Base de Datos SQL Server Aplicativo GCE
2 | 2019-10-01 |  | CONFORME | Pruebas de recuperacion. Base de Datos SQL Server Aplicativo MV90
3 | 2019-11-09 |  | CONFORME | Pruebas de recuperacion. Base de Datos SQL Server Aplicativo GCE
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:
N/A
9. INFORME DE EVENTOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PLAN DE CONTIGENCIA
EVENTO | Fecha de la Actividad |  | Tipo de Contingencia | Descripción del evento |  |  |  | Respuesta del plan de Contingencia | Observaciones / Lecciones aprendidas
1 | aaaa mm dd
2 | aaaa mm dd
3 | aaaa mm dd
4 | aaaa mm dd
5 | aaaa mm dd
6 | aaaa mm dd
7 | aaaa mm dd
8 | aaaa mm dd
9 | aaaa mm dd
10 | aaaa mm dd
11 | aaaa mm dd
12 | aaaa mm dd
13 | aaaa mm dd
14 | aaaa mm dd
15 | aaaa mm dd
16 | aaaa mm dd
17 | aaaa mm dd
18 | aaaa mm dd
19 | aaaa mm dd
20 | aaaa mm dd
21 | aaaa mm dd
22 | aaaa mm dd
23 | aaaa mm dd
24 | aaaa mm dd
25 | aaaa mm dd
26 | aaaa mm dd
27 | aaaa mm dd
28 | aaaa mm dd
29 | aaaa mm dd
30 | aaaa mm dd
10. INFORME DE MANTENIMIENTOS A SISTEMAS DE MEDICIÓN
Tipo de punto de medición | Trimestre |  |  |  | Total de Mantenimientos | Informe de tiempos requeridos para el mantenimiento de los sistemas de medición
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | Tiempo promedio de mantenimiento (hh) | Tiempo promedio de desplazamiento al sist de med. (hh) | Tiempo total hh (mantenimiento) | Tiempo total hh (desplazamiento) | Tiempo Total Mantenimiento + desplazamiento | Tiempo total de indisponibilidad de los sistemas de medición por mto (hh)
1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 29 | 0 | 0 | 38 | 3 | 1 | 114 | 38 | 152 | 38
3 | 121 | 61 | 27 | 0 | 209 | 3 | 1 | 627 | 209 | 836 | 162
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal | 131 | 93 | 38 | 0 | 262 | 1.2 | 0.4 | 741 | 247 | 988 | 200
Observaciones / Hechos relevantes: | [5 empty] | Gráficos
NO TIENE
11. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS
VALIDACIÓN | Fecha de la Actividad |  | Fronteras activas | Tamaño de la Muestra | % Fronteras que cumplen integralidad y disponibilidad de lecturas de 2 años (Art. 18 Res. CREG 038 de 2014) | Conformes | Fronteras que cumplen requisitos de Protección de datos (Art 17, Res. CREG 038 de 2014) |  | Cumple validación de Integralidad |  | Cumple validación de requisitos de protección de datos
1 | 2019-12-31 |  | 1431 | 43 | 100% |  | 100% |  | CUMPLE |  | CUMPLE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nota: El tamaño de la muestra se debe determinar mediante un muestreo aleatorio simple de los sistemas de medición gestionados, con un nivel de confianza del 95 %, un error máximo admisible del 5% y una proporción de medidores no conformes del 3 %. Se verificara que el almacenamiento de los datos en el CGM debe garantizar la integridad de las mediciones registradas y su disponibilidad por un período de al menos dos (2) años contados a partir del día de la lectura. Además, debe cumplir con los requisitos de protección de los datos establecidos en el artículo 17 de la resolución CREG 038 de 2014.
Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:
Las validaciones se realizan con el total de fronteras al cierre del mes de diciembre del 2019

## ANEXO 1
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC |  |  | Formato CAC - 008 Versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) |  | 2. Nombre Centro de Gestión de Medida | 3. Año de reporte
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN -COMERCIALIZADOR |  | CGM EPM (COMERCIALIZADOR) | 2020
1.1. Código SIC Agente (RF) |  | 2.1. Código SIC Centro de Gestión de Medida | 3.1. Fecha de reporte
EPMC |  | CRC0226 | 2020-02-28
ANEXO 1. RELACION DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO
CODIGO SIC | CODIGO NIU | NOMBRE DE LA FRONTERA | FECHA NOVEDAD | ACCION
Frt23874 | SIN NIU | ALIAR_LAFAZENDA | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt10188 | 434964 | AVICOLA_CEIBA | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt23213 | 493033 | AVICOLA_PLANTA3 | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt00745 | 5359 | CONTEGRAL_BOG | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt01199 | 68512000 | CONTEGRAL_C | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt01977 | 218984340 | CONTEGRAL_NEIVA | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt11435 | 22428007100890000 | CONTEGRAL_SILOS | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt00868 | 9.7352e+17 | FINCA | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt01753 | 92692 | FINCA_BUCARAMANGA | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt10306 | 2800480 | FINCA_BUGA | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt00689 | 5355 | FINCA_MOSQUERA | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt25939 | 5356 | FINCA_TIBITOC | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt00925 | 9.0102e+17 | FRIKO | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt02620 | 289146 | GRANJA_B_AIRES | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt01806 | 9.01e+17 | MARRUECOS | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt02065 | 9.01e+17 | MARRUECOS_3 | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt03729 | 513669 | OPAV_MARIQUITA | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt02158 | 5444 | PANAMCO_CALERA | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt00670 | 5443 | PANAMCO_CUNDI_3 | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt01935 | 1900224 | PIMPOLLO2 | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt02342 | 92717 | PIMPOLLO_BMANGA | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt29043 | 1523844 | PIMPOLLO_GIRON | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt01847 | 3078604 | PIMPOLLO_UNION | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt07305 | 18895376 | UPB_MONT | 2019-01-01 | CREADA | 1
Frt31949 | SIN NIU | ARGOS_CAIRO_3 | 2019-01-03 | CREADA | 1
Frt31952 | SIN NIU | CEMENTOS_CDM | 2019-01-03 | CREADA | 1
Frt02643 | 5436 | FLORES_DE_TEN | 2019-01-03 | CREADA | 1
Frt24114 | 5440 | FLORES_DE_TEN_3 | 2019-01-03 | CREADA | 1
Frt07005 | 1162897 | HARINERA_SANMIGUEL | 2019-01-03 | CREADA | 1
Frt24383 | 19771878 | OPAV_BQUILLA | 2019-01-03 | CREADA | 1
Frt32018 | SIN NIU | ECOCEMENTOS | 2019-01-28 | CREADA | 1
Frt32031 | 12470094 | SURA_PASOANCHO | 2019-01-31 | CREADA | 1
Frt03205 | 259204656 | OLAM AGRO COLOMBIA SAS | 2019-02-01 | CREADA | 1
Frt32164 | 68512000 | SAN_FERNANDO | 2019-02-14 | CREADA | 1
Frt32197 | 898406102 | INCUBA_ZFRANCA | 2019-02-21 | CREADA | 1
Frt32251 | SIN NIU | LACTEOS_RANCHERO3 | 2019-02-28 | CREADA | 1
Frt02564 | SIN NIU | COMANDO AEREO DE COMBATE 2 - BASE AEREA LUIS F. GOMEZ NIÑO | 2019-03-01 | CREADA | 1
Frt04216 | 2800355 | COMANDO AEREO DE COMBATE 2 - BASE AEREA LUIS F. GOMEZ NIÑO - META | 2019-03-01 | CREADA | 1
Frt32332 | 9999999 | KAMPEONA | 2019-03-14 | CREADA | 1
Frt14034 | 55510001000650000 | REDITOS EMPRESARIALES S.A. | 2019-05-01 | CREADA | 1
Frt32728 | 6871329-9 | SODIMAC COLOMBIA S.A HOME MOSQUERA | 2019-05-16 | CREADA | 1
Frt32689 | 569518 | PALMICULTORES DEL NORTE DE SANTANDER SAS | 2019-05-16 | CREADA | 1
Frt32863 | 54522000100130000 | DISTRITO TERMICO LA ALPUJARRA | 2019-05-30 | CREADA | 1
Frt32864 | 94332009100440096 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 1 | 2019-05-30 | CREADA | 1
Frt32862 | 94332009100440096 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AGUAS CLARAS PTAR 2 | 2019-05-30 | CREADA | 1
Frt32794 | 468778678 | CELEMA_DORADA | 2019-06-01 | CREADA | 1
Frt32971 | 1.6505e+17 | OPERADORA AVICOLA COLOMBIANA SAS - OPAV COPACABANA | 2019-06-07 | CREADA | 1
Frt32992 | 1.5909e+17 | COBRAL LTDA | 2019-06-13 | CREADA | 1
Frt33032 | 6984829 | REDPOLAR | 2019-06-13 | CREADA | 1
Frt33029 | 392118620 | AGROPECUARIA ALIAR FRIGORIFICO LA FAZENDA | 2019-06-13 | CREADA | 1
Frt33028 | SIN NIU | AGROPECUARIA ALIAR MACHIJURE | 2019-06-13 | CREADA | 1
Frt01275 | SIN NIU | MOLINO APOLO | 2019-07-01 | CANCELADA | 2
Frt01786 | 9.01e+17 | AGUAS DE URABA S.A. E.S.P | 2019-07-01 | CANCELADA | 2
Frt07577 | 18868666 | MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S. - SOLEDAD | 2019-07-01 | CANCELADA | 2
Frt33560 | 1.3901e+17 | BOMBEO PAJARITGO HAMACAS | 2019-07-25 | CREADA | 1
Frt33490 | 9807016 | ALIMENTOS FINCA SAS - FINCA CIENAGA DE ORO | 2019-07-25 | CREADA | 1
Frt33579 | 1519565 | MAKRO SUPERMAYORISTA - FLORIDABLANCA | 2019-07-25 | CREADA | 1
Frt33372 | 1.7204e+17 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A E.S.P - RELLENO SANITARIO LA PADRERA | 2019-08-01 | CREADA | 1
Frt01786 | 9.01e+17 | AGUAS DE URABA S.A. E.S.P | 2019-08-01 | CREADA | 1
Frt33833 | 53810102100262096 | COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A - SURA IPS MOLINOS | 2019-08-08 | CREADA | 1
Frt33701 | 6727608 | MAKRO_VILLADELRIO | 2019-08-08 | CREADA | 1
Frt33971 | 41510000661270000 | ALICO S.A. F4 | 2019-08-22 | CREADA | 1
Frt01275 | SIN NIU | MOLINO APOLO | 2019-08-22 | CREADA | 1
Frt07577 | 18868666 | MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S. - SOLEDAD | 2019-08-22 | CREADA | 1
Frt01774 | 1157248 | AVIDESA MC POLLO S.A. FRIGORIFICO LOS ANDES | 2019-09-01 | CANCELADA | 2
Frt21130 | 422085 | C.I. FROTIER COAL S.A.S | 2019-09-01 | CANCELADA | 2
Frt34245 | 892944000 | COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA - LA INSULA | 2019-09-05 | CREADA | 1
Frt34522 | 6455951 | FALABELLA DE COLOMBIA - FALABELLA FELICIDAD | 2019-09-12 | CREADA | 1
Frt34342 | 1448320 | NUTRIMEZCLAS Y ACEITES | 2019-09-12 | CREADA | 1
Frt34758 | 890345207 | FALABELLA DE COLOMBIA - LA CAROLA | 2019-09-19 | CREADA | 1
Frt34971 | 54718003000100000 | INDER_ATANASIO GIRARDOT | 2019-10-01 | CREADA | 1
Frt34972 | 54718000002800000 | INDER - COMPLEJO ACUÁTICO 1 | 2019-10-01 | CREADA | 1
Frt34973 | 54718002001200096 | INDER - COMPLEJO ACUÁTICO 2 | 2019-10-01 | CREADA | 1
Frt35353 | 24426008300920000 | PLASTICOS_UNION | 2019-10-17 | CREADA | 1
Frt01774 | 1157248 | AVIDESA MC POLLO S.A. FRIGORIFICO LOS ANDES | 2019-10-17 | CREADA | 1
Frt35652 | SIN NIU | CONTINENTAL GOLD LIMITED | 2019-10-31 | CREADA | 1
Frt35649 | 9.4043e+17 | INDUMA PARQUE INDUSTRIAL | 2019-11-03 | CREADA | 1
Frt35727 | 757221720 | INDUMA_3 | 2019-11-07 | CREADA | 1
Frt21130 | 422085 | C.I. FROTIER COAL S.A.S | 2019-11-07 | CREADA | 1
Frt35810 | 488236 | CLINICA SANTA ANA SA SEDE NORTE | 2019-11-14 | CREADA | 1
Frt35867 | SIN NIU | SIMELCA S.A.S. NIVEL 2 | 2019-11-21 | CREADA | 1
Frt18814 | 898110634 | ALAMBRES Y CABLES TECNICOS S.A. ALKATEC S.A. 2 | 2019-12-01 | CREADA | 1
Frt02440 | 898091824 | ALAMBRES Y CABLES TECNICOS S.A. - ALCATEK S.A. | 2019-12-01 | CREADA | 1
Frt11053 | 11588494 | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. - CENTELSA | 2019-12-01 | CREADA | 1
Frt36019 | 668205 | OLEOGINOSAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A.S | 2019-12-01 | CREADA | 1
Frt01234 | 8353209 | COBRES_COLOMBIA_NT2 | 2019-12-05 | CREADA | 1
Frt20339 | 13124396 | COBRES_COLOMBIA_NT3 | 2019-12-05 | CREADA | 1
Frt36144 | 7006807 | ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA S.A.S | 2019-12-15 | CREADA | 1
Frt36264 | SIN NIU | TERNIUM DEL ATLÁNTICO S.A.S | 2019-12-19 | CREADA | 1
Frt02110 | 9.5142e+17 | COSERVICIOS | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
Frt22348 | 1.9047e+17 | CEMENTOS EL CAIRO | 2019-01-02 | CANCELADA | 2
Frt04105 | 9.01e+17 | LACTEOS_RANCHERO | 2019-02-28 | CANCELADA | 2
Frt07405 | 265 | ALUM_ONAVA | 2019-03-01 | CANCELADA | 2
Frt00860 | 9.5453e+17 | EEPPNORTE2 | 2019-03-11 | CANCELADA | 2
Frt04935 | 9.4142e+17 | BANCOL_POBLAD | 2019-04-04 | CANCELADA | 2
Frt06902 | 9.7352e+17 | ESTACION_MAXIMO | 2019-04-04 | CANCELADA | 2
Frt03833 | 9.5652e+17 | IGLU | 2019-04-04 | CANCELADA | 2
Frt01736 | 9.5142e+17 | SIMELCA | 2019-04-04 | CANCELADA | 2
Frt09900 | 9.7341e+17 | CALZADO_ANDES2 | 2019-04-30 | CANCELADA | 2
Frt01517 | 2755870 | CARULLA_SOLEDAD | 2019-04-30 | CANCELADA | 2
Frt25604 | SIN NIU | CERREJON_PROVISIONAL | 2019-05-09 | CANCELADA | 2
Frt09033 | 9.2342e+17 | PELDAR_ENV_115 | 2019-05-30 | CANCELADA | 2
Frt07013 | 9.4152e+17 | RIOCHEVI_NUEVO | 2019-06-13 | CANCELADA | 2
Frt08355 | 9.0115e+17 | DESPERCOL_EST | 2019-06-22 | CANCELADA | 2
Frt00854 | 9.5151e+17 | INCOAL | 2019-06-24 | CANCELADA | 2
Frt01961 | 9.7452e+17 | B_ITAGUI | 2019-08-01 | CANCELADA | 2
Frt03441 | 9.01e+17 | MADERAS_FINCA | 2019-08-01 | CANCELADA | 2
Frt10993 | 11588493 | MAKRO_CALI | 2019-08-15 | CANCELADA | 2
Frt01243 | 9.4052e+17 | ESTAMPAMOS | 2019-08-29 | CANCELADA | 2
Frt01021 | 9.4043e+17 | EAFIT | 2019-11-03 | CANCELADA | 2
Frt01739 | 9.5142e+17 | SIMELCA_TEM | 2019-11-21 | CANCELADA | 2
FRT04906 | 18225662 | CAD_BQUILLA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT01600 | 2775121 | COLCUEROSIMACU | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT01056 | 18121783 | CAD_MONTERIACEN | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02142 | 18121785 | CAD_MONTERIANOR | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT26495 | 2054567 | CARULLA_CERRITOS | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT26927 | 2049111 | CARULLA_PINARES | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT00781 | 18121763 | CAD_SAN_BLAS | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT01136 | 18121781 | CAD_VALLEDUPAR | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02252 | 18382292 | CARULLA_72 | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT01675 | 18382293 | CARULLA_82 | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT14145 | 19600500 | CARULLA_CAMPESTRE | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT10991 | 18379633 | CARULLA_LUCIA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT10990 | 18379632 | CARULLA_SUSANA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT04385 | 313328 | ALMAXIMO_CENTRO | 2019-01-24 | CANCELADA | 2
FRT08981 | 68816 | ALMAX_GUAIMARAL | 2019-01-24 | CANCELADA | 2
FRT03619 | 2220200 | FACACIAS | 2019-03-01 | CANCELADA | 2
FRT02067 | 954418006001150001 | EXITO SAN ANTONIO 2 | 2019-03-01 | CANCELADA | 2
FRT07009 | 18479431 | EXITO_SINCELEJO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT26240 | SIN NIU | EXITO_TOLU | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT28407 | 18361754 | LAD_COSTA_CARIBE | 2019-10-01 | CANCELADA | 2
FRT04681 | 2279227 | FCALIMA | 2019-03-01 | CANCELADA | 2
FRT01974 | 2127714 | FCANELON | 2019-03-01 | CANCELADA | 2
FRT01986 | 2127731 | FVALVANERA | 2019-03-01 | CANCELADA | 2
FRT03354 | 2127716 | JCHIA | 2019-03-01 | CANCELADA | 2
FRT01088 | 18379636 | VIVERO_CASTELLANA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT06487 | 2535300 | JROSAL | 2019-03-01 | CANCELADA | 2
FRT01630 | 2127784 | RIOFRIO | 2019-03-01 | CANCELADA | 2
FRT10989 | 18382278 | VIVERO_MATUNA | 2019-03-07 | CANCELADA | 2
FRT06262 | 341605441 | SUPERINTER_DOSQUEBRA | 2019-03-07 | CANCELADA | 2
FRT00818 | 18382279 | VIVERO_SANDIEGO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT11414 | 12434667 | SUPERINTER_MELENDEZ | 2019-03-07 | CANCELADA | 2
FRT03949 | 2755878 | CARULLA_63 | 2019-03-15 | CANCELADA | 2
FRT01151 | 898091950 | CAD_POPAYAN | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT03779 | 898091949 | EXITO_POPAYAN | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02299 | 898091947 | FRIGOSUR | 2019-09-01 | CANCELADA | 2
FRT03950 | 2755879 | CARULLA_ROSALES | 2019-03-15 | CANCELADA | 2
FRT01104 | 18121778 | CAD_SANTA_MARTA | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT00779 | 18121762 | CAD_VILLACOUNTRY | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT06493 | 18402562 | EXITO_CARTAGENA | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT14065 | 19600167 | EXITO_MAGANGUE | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT01060 | 421172833 | CAD_SAN_CANCIO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT00819 | 18382289 | VIVERO_77 | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT00880 | 18382288 | VIVERO_SANFRANCISCO | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT03175 | 301104 | EXITO_SANMATEO | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT08881 | 576415470 | EXITO_MANIZALES | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT00708 | 948637 | EXITO80 | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT02685 | 2070461 | EXITOCOLINA | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT06825 | 1087698 | EXITO_PASTO_P | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT01993 | 5318512 | CAD_GIRARDOT | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02281 | 2775318 | CAD_NIZA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT00710 | 1366994 | EXITONORTE | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT01108 | 2775404 | CAD_SALITRE | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT01063 | 2784180 | CAD_UNIBOGOTA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT04993 | 2394172 | EXITO_CHAPINERO | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT05757 | 663849 | CARULLA_140 | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT01473 | 2775003 | CARULLA_147 | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT04101 | 2775447 | CARULLA_47 | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT06993 | 2661349 | EXITO_OCCIDENTE | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT01486 | 2774959 | CARULLA_ALHAMBRA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT03958 | 2312882 | CARULLA_CEDRO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT05760 | 2463998 | EXITO_SUBA | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT03959 | 2775171 | CARULLA_CHICO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT03867 | 2775165 | CARULLA_COUNTRY | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT01677 | 2775112 | CARULLA_GALERIAS | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT03583 | 2394318 | EXITO_VILLAMAYOR | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT00953 | 350179855 | CAD_OPTIMO_NEIVA | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT11069 | 11588498 | EXITO_FERNANDO | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT00905 | 11588522 | EXITO_FLORA | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT04980 | 519972 | CARULLA_QUINTA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT20163 | 2350661 | SUPERINTER_GUADALUPE | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT18580 | 12875095 | SUPERINTER_GUAYACANE | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT01482 | 2774980 | CARULLA_SBARBARA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT00983 | SIN NIU | CAD_OPTIMO_VILLAVO | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT06788 | SIN NIU | EXITO_UNIVILLAVO | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT00774 | 2775392 | CVSA_BOGOTA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT05997 | 1900237 | EXITO_PEREIRA | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT08947 | 1218485 | EXITO_BARRANCA | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT00923 | 274657 | CAD_IBAGUE | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT01058 | 18121784 | CAD_SINCELEJO | 2019-05-01 | CANCELADA | 2
FRT06992 | 2755887 | EXITO_GRANESTACION | 2019-05-01 | CANCELADA | 2
FRT01414 | 2775061 | EXITO_20JULIO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT05165 | 3060429 | EXITO_ALAMOS | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT28559 | 3000745 | EXITO_BOSA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT28571 | 2394154 | FLORES_ALJIBE | 2019-05-01 | CANCELADA | 2
FRT04106 | 1067885 | EXITO_BUCARAMANGA | 2019-05-01 | CANCELADA | 2
FRT07010 | 5148634 | EXITO_FACA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT05341 | 2394336 | CIPRES | 2019-06-06 | CANCELADA | 2
FRT05529 | 2449973 | EXITO_FONTIBON | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT07029 | 5318509 | EXITO_FUSA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02394 | 18245811 | CAD_SANTA_MARTA_2 | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT01440 | 2775429 | EXITO_MODELIA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02253 | 18382286 | CARULLA_86 | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT07750 | 3000679 | EXITO_SANMARTIN | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT13973 | 19606888 | CEDI_CARIBE | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT10147 | 2533752 | EXITO_TINTAL | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT07907 | 3070009 | EXITO_TUNAL | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT07372 | 2738287 | EXITO_USME | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT06830 | 18459126 | EXITO_BQUILLASUR | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT08018 | 3067629 | EXITO_ZIPAQUIRA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT03648 | 18382291 | VIVERO_BUENAVISTA | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT06831 | 18360941 | VIVERO_PANORAMA | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT01093 | 18382284 | VIVERO_VALLEDUPAR | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT02050 | 5 | CAD_QUINTA | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT01101 | 641852 | CAD_PASTO | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT01139 | 2087577 | CAD_OFIBOGOTA | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT04092 | 2755948 | CARULLA_100 | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT01172 | 2784183 | POMONA_102 | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT01465 | 2755866 | CARULLA_CENTROCHIA | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT01536 | 2755871 | CARULLA_NIZA | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT03948 | 2784129 | SURTIMAX_CHIA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT01474 | 2755868 | CARULLA_PABLOVI | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT20373 | 419106043 | EXITO_FLORENCIA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT04141 | 2755949 | CARULLA_PASEOREAL | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT03947 | 2755912 | CARULLA_PEPESIERRA | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT02006 | 567358752 | LEY_DUITAMA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02008 | 547719507 | LEY_TUNJA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT07663 | 2755888 | CARULLA_RINCON | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT00706 | 760415 | EXITOAMERI | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT14146 | 768105949 | EXITO_YOPAL | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT03531 | 2394316 | EXITO_COUNTRY | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT03666 | 9.9537e+17 | CAD_BELLO | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT02001 | 9.5443e+17 | CAD_COLOMBIA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02007 | 9.4023e+17 | CAD_ELTESORO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02002 | 9.2342e+17 | CAD_ENVIGADO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02066 | 9.5471e+17 | CAD_LA70 | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02005 | 9.9543e+17 | CAD_LEYBELLO | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT02000 | 9.4042e+17 | CAD_OVIEDO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02003 | 9.5141e+17 | CAD_POBLADO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02004 | 9.4221e+17 | CAD_SANLUCAS | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT00775 | 9.5363e+17 | CAFETERO | 2019-05-01 | CANCELADA | 2
FRT07972 | 9.4032e+17 | CARULLA_ALEJANDRIA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT14066 | 9.2322e+17 | CARULLA_CITY_PLAZA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT04071 | 9.5131e+17 | CARULLA_ELPINAR | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT04342 | 9.4742e+17 | CARULLA_OVIEDO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT07002 | 9.5132e+17 | CARULLA_PALMAS | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT07510 | 22423001000000000 | CARULLA_SAO_PAULO | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT00717 | 9.01e+17 | EUROCERÁMI | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT00704 | 9.5463e+17 | EXITOCOLOM | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT00709 | 9.2343e+17 | EXITOENV | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT18925 | 9.2343e+17 | EXITOENV2 | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT00705 | 9.5382e+17 | EXITOLAURE | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT00707 | 9.5141e+17 | EXITOPOBLA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT00703 | 9.5442e+17 | EXITOSAN | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02067 | 9.5442e+17 | EXITOSAN1 | 2019-03-01 | CANCELADA | 2
FRT06193 | 9.01e+17 | EXITO_APARTADO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT26591 | 52727008000940000 | EXITO_BELEN_N2 | 2019-03-01 | CANCELADA | 2
FRT18972 | 9.01e+17 | EXITO_CAREPA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT07578 | 9.01e+17 | EXITO_CAUCASIA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT06369 | 9.2441e+17 | EXITO_CEDIVEGAS | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT09436 | 9.5023e+17 | EXITO_DELESTE | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT06316 | 9.7452e+17 | EXITO_ITAGUI | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT06926 | 9.5073e+17 | EXITO_LAMOTA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT26928 | SIN NIU | EXITO_MAYORCA | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT06450 | 9.5381e+17 | EXITO_MOLINOS | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT06738 | 9.0451e+17 | EXITO_RIONEGRO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT07465 | 9.5682e+17 | EXITO_ROBLEDO | 2019-04-01 | CANCELADA | 2
FRT07158 | 9.1743e+17 | EXITO_SABANETA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT21005 | 9.01e+17 | EXITO_TURBO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT24876 | 0 | EXITO_VEGAS_FRESCOS | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT07910 | 9.4042e+17 | HMART_OVIEDO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT00780 | 9.5341e+17 | LEYSAND | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT06777 | 9.538e+17 | POMONA_LAURELES | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT11577 | 1.9061e+17 | QUINTANA | 2019-06-04 | CANCELADA | 2
FRT04950 | 9.0105e+17 | SENCO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02229 | 9.7242e+17 | TEÑIDOS | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT07700 | 9.01e+17 | VIVERO_LLANOGRANDE | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT29466 | 4774 | EXITO_FONTANAR | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT03553 | 2394317 | POMONA_110 | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT14224 | 474074222 | EXITO_YOPALCENTRO | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT19843 | 253204 | LA14 | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT31210 | 200231 | EXITO_ARMENIA_N2 | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT22365 | 174808 | SUPERINTER_AV_CENTE | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT01144 | 350174940 | CAD_NEIVA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT00777 | 11588513 | CAD_UNICALI | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT01904 | 350181478 | CARULLA_NEIVA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT01067 | 11588722 | CARULLA_CENTER | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT01850 | 11588721 | CARULLA_FERNANDO | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT02044 | 11588608 | CAD_COLON | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT01030 | 11588621 | CAD_OFCALI | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT07151 | 11589186 | CARULLA_PANCE | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT21281 | 12842150 | EXITO_SIMON_BOLIVAR | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT05763 | 11589071 | LEY_PALMETTO | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT01429 | 2350558 | SUPERINTER_SILOE | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT19741 | 13036399 | SUPERINT_VILLACOLOMB | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT01996 | 2800941 | CAD_PALMIRA | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT10204 | 3187605 | SUPERINTER_PALMIRA | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT24825 | 1393742 | EXITO_PIEDECUESTA | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT06410 | 11589082 | POMONA_CIUDAD_JARDIN | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT24427 | 1247588 | SKNCARIBECAFE_GIRON | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT06317 | 2800073 | EXITO_TULUA | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT03962 | 18351960 | TABACOS_RUBIOS | 2019-07-10 | CANCELADA | 2
FRT01057 | 18121771 | CAD_EJECUTIVOS | 2019-07-11 | CANCELADA | 2
FRT10006 | 19498148 | CARULLA_CASTILLOGRAN | 2019-07-11 | CANCELADA | 2
FRT28840 | 19973534 | EXITO_DUAL_RIOHACHA | 2019-07-11 | CANCELADA | 2
FRT02515 | 3738 | SURTIMAX_GIRARDOT | 2019-07-11 | CANCELADA | 2
FRT01072 | Frt01072 | CAD_VILLAVO | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT07462 | 16446000 | SUPERINTER_CARTAGO | 2019-07-11 | CANCELADA | 2
FRT12152 | 539510 | SUPERINTER_LATIENDA | 2019-07-11 | CANCELADA | 2
FRT04943 | 483254906 | CARULLA_CABLEPLAZA | 2019-07-18 | CANCELADA | 2
FRT02069 | 1900223 | EXITO_CENTROPEREIRA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT24858 | 252009 | EXITO_ARMENIA_UNICEN | 2019-07-18 | CANCELADA | 2
FRT20927 | 153360 | EXITO_CRISTAL | 2019-07-18 | CANCELADA | 2
FRT22162 | 255009 | SUPERITERLA19 | 2019-07-18 | CANCELADA | 2
FRT09987 | 2016453 | EXITO_CUBA | 2019-07-18 | CANCELADA | 2
FRT01905 | 18852234 | CARULLA_BOCAGRANDE | 2019-08-01 | CANCELADA | 2
FRT06032 | 18385009 | VIVERO_BVISTA_SANTA | 2019-08-01 | CANCELADA | 2
FRT07535 | 2914570 | SUPERINTER_JAMUNDI | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT01089 | 18379635 | VIVERO_MONTERIA | 2019-08-01 | CANCELADA | 2
FRT02048 | 264792 | CAD_CABECERA | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02049 | 327326 | CAD_CAÑAVERAL | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT02051 | 34116 | CAD_CENTROBUC | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT03755 | 18382290 | VIVERO_MURILLO | 2019-08-01 | CANCELADA | 2
FRT00776 | 11588514 | CAD_CHIPICHAPE | 2019-08-01 | CANCELADA | 2
FRT01990 | 3086825 | EXITO_BUGA | 2019-08-01 | CANCELADA | 2
FRT20538 | 604208920 | EXITO_PITALITO | 2019-08-22 | CANCELADA | 2
FRT07593 | 2921572 | EXITO_BVENTURA | 2019-10-01 | CANCELADA | 2
FRT01228 | 591878 | EXITO_ORIENTAL | 2019-11-15 | CANCELADA | 2
FRT04210 | 18 | CARULLA_IBAGUE | 2019-01-01 | CANCELADA | 2
FRT25659 | SIN NIU | EXITO_ESPINAL | 2019-07-04 | CANCELADA | 2
FRT26482 | 11906902 | SUPERINTER_PRIMAVERA | 2019-12-12 | CANCELADA | 2
Frt35357 | SIN NIU | R411_AT2_230KV | 2019-10-23 | CREADA | 1
Frt35358 | SIN NIU | R411_AT2_230KV | 2019-10-23 | CREADA | 1
Frt34520 | SIN NIU | LOS CORDOBAS FE | 2019-10-23 | CREADA | 1
Frt34521 | SIN NIU | LOS CORDOBAS FI | 2019-09-12 | CREADA | 1
FRT00034 | SIN NIU | ANTERIOR EADE | 2019-09-12 | CANCELADA | 2
Frt32099 | SIN NIU | R216_T2_110KV | 2019-01-31 | CREADA | 1
Frt32489 | SIN NIU | R13_AT1_110KV_EXP | 2019-03-28 | CREADA | 1
Frt32490 | SIN NIU | R13_AT1_110KV_IMP | 2019-03-28 | CREADA | 1
Frt32491 | SIN NIU | R13_T1_110KV_EXP | 2019-03-28 | CREADA | 1
Frt32492 | SIN NIU | R13_T1_110KV_IMP | 2019-03-28 | CREADA | 1
Frt32493 | SIN NIU | R13_T2_13,2KV_EXP | 2019-03-28 | CREADA | 1
Frt32494 | SIN NIU | R13_T2_13.2KV_IMP | 2019-03-28 | CREADA | 1
Frt32495 | SIN NIU | R12_AT1_44KV_IMP | 2019-03-28 | CREADA | 1
Frt32496 | SIN NIU | R12_AT1_110KV_IMP | 2019-03-28 | CREADA | 1
Frt32497 | SIN NIU | R12_AT2_44KV_IMP | 2019-03-28 | CREADA | 1
Frt32498 | SIN NIU | R12_AT2_110KV_IMP | 2019-03-28 | CREADA | 1
Frt32499 | SIN NIU | R12_T1_110KV_IMP | 2019-03-28 | CREADA | 1
Frt32500 | SIN NIU | R12_T2_13.2KV_IMP | 2019-03-28 | CREADA | 1
Frt32501 | SIN NIU | R12_T2_110KV_IMP | 2019-03-28 | CREADA | 1
Frt33561 | SIN NIU | R03_AT1_110KV_IMP | 2019-07-17 | CREADA | 1
Frt33562 | SIN NIU | R03_AT1_110KV_EXP | 2019-07-17 | CREADA | 1
Frt33669 | SIN NIU | R03_AT2_110KV__EXP | 2019-07-23 | CREADA | 1
Frt33670 | SIN NIU | R03_AT2_110KV_IMP | 2019-07-23 | CREADA | 1
Frt33671 | SIN NIU | R03_T1_44KV_IMP | 2019-07-23 | CREADA | 1
Frt33901 | SIN NIU | R02_T1_44KV_IMP | 2019-08-03 | CREADA | 1
Frt33902 | SIN NIU | R02_T1_44KV_EXP | 2019-08-03 | CREADA | 1
Frt33903 | SIN NIU | R02_T1_13.2KV_IMP | 2019-08-03 | CREADA | 1
Frt33904 | SIN NIU | R02_T1_13.2KV_EXP | 2019-08-03 | CREADA | 1
Frt33905 | SIN NIU | R03_T2_44KV_IMP | 2019-08-03 | CREADA | 1
Frt33906 | SIN NIU | R03_T2_44KV_EXP | 2019-08-03 | CREADA | 1
Frt33907 | SIN NIU | R03_T1_110KV_IMP | 2019-08-03 | CREADA | 1
Frt33908 | SIN NIU | R03_T1_110KV_EXP | 2019-08-03 | CREADA | 1
Frt34036 | SIN NIU | R03_T2_110KV_EXP | 2019-08-13 | CREADA | 1
Frt34037 | SIN NIU | R03_T2_110KV_IMP | 2019-08-13 | CREADA | 1
Frt34582 | SIN NIU | R12_T1_44KV_EXP | 2019-09-10 | CREADA | 1
Frt34583 | SIN NIU | R12_T1_44KV_IMP | 2019-09-10 | CREADA | 1
Frt34584 | SIN NIU | R12_T2_44KV_EXP | 2019-09-10 | CREADA | 1
Frt34585 | SIN NIU | R12_T2_44KV_IMP | 2019-09-10 | CREADA | 1
Frt34586 | SIN NIU | R13_T2_110KV_EXP | 2019-09-10 | CREADA | 1
Frt34638 | SIN NIU | R13_T2_110KV_IMP | 2019-09-10 | CREADA | 1
Frt34652 | SIN NIU | R501_T1_110KV_EXP | 2019-09-10 | CREADA | 1
Frt34655 | SIN NIU | R501_T1_110KV_IMP | 2019-09-10 | CREADA | 1
Frt34656 | SIN NIU | R13_AT1_44KV_IMP | 2019-09-10 | CREADA | 1
Frt34662 | SIN NIU | R11_T1_44KV_EXP | 2019-09-10 | CREADA | 1
Frt34663 | SIN NIU | R11_T1_44KV_IMP | 2019-09-10 | CREADA | 1
Frt34665 | SIN NIU | R11_T2_44KV_EXP | 2019-09-10 | CREADA | 1
Frt34667 | SIN NIU | R11_T2_44KV_IMP | 2019-09-10 | CREADA | 1
Frt34670 | SIN NIU | R02_T1_110KV_EXP | 2019-09-10 | CREADA | 1
Frt34671 | SIN NIU | R02_T1_110KV_IMP | 2019-09-10 | CREADA | 1
Frt35894 | SIN NIU | R106_T1_44KV_EXP | 2019-11-21 | CREADA | 1
Frt35895 | SIN NIU | R106_T1_44KV_IMP | 2019-11-21 | CREADA | 1
Frt35896 | SIN NIU | R607_T1_44KV_EXP | 2019-11-21 | CREADA | 1
Frt35897 | SIN NIU | R02_T2_110KV_EXP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35898 | SIN NIU | R02_T2_110KV_IMP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35899 | SIN NIU | R02_T3_110KV_EXP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35900 | SIN NIU | R02_T3_110KV_IMP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35901 | SIN NIU | R02_T2_13.2KV_EXP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35902 | SIN NIU | R02_T2_13.2KV_IMP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35903 | SIN NIU | R02_T3_44KV_EXP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35904 | SIN NIU | R02_T3_44KV_IMP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35905 | SIN NIU | R02_T3_13.2KV_EXP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35906 | SIN NIU | R02_T3_13.2KV_IMP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35908 | SIN NIU | R29_T1_13.2KV_IMP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35909 | SIN NIU | R25_T1_110KV_IMP | 2019-11-13 | CREADA | 1
Frt35914 | SIN NIU | R09_AT2_110KV_EXP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35915 | SIN NIU | R09_AT2_110KV_IMP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35916 | SIN NIU | R09_T1_110KV_IMP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35917 | SIN NIU | R05_T3_110KV_EXP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35918 | SIN NIU | R05_T4_110KV_EXP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35919 | SIN NIU | R05_T4_110KV_IMP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35920 | SIN NIU | R29_T1_110KV_EXP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35921 | SIN NIU | R29_T1_110KV_IMP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35922 | SIN NIU | R25_T1_110KV_EXP | 2019-11-13 | CREADA | 1
Frt35928 | SIN NIU | R09_T2_110KV_EXP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35929 | SIN NIU | R09_T2_110KV_IMP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35930 | SIN NIU | R26_T1_110KV_EXP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35931 | SIN NIU | R26_T1_110KV_IMP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt35932 | SIN NIU | R29_T1_13.2KV_EXP | 2019-11-19 | CREADA | 1
Frt36043 | SIN NIU | R311_T1_44KV_IMP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36044 | SIN NIU | R311_T1_44KV_EXP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36045 | SIN NIU | R413_T1_44KV_EXP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36046 | SIN NIU | R413_T1_44KV_IMP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36047 | SIN NIU | R219_T1_44KV_EXP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36048 | SIN NIU | R219_T1_44KV_IMP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36049 | SIN NIU | R310_T1_44KV_EXP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36050 | SIN NIU | R310_T1_44KV_IMP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36051 | SIN NIU | R518_T1_44KV_EXP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36052 | SIN NIU | R518_T1_44KV_IMP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36053 | SIN NIU | R302_T1_44KV_EXP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36054 | SIN NIU | R302_T1_44KV_IMP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36055 | SIN NIU | R516_T1_44KV_EXP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36056 | SIN NIU | R516_T1_44KV_IMP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36061 | SIN NIU | R607_T1_44KV_IMP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36062 | SIN NIU | R09_T1_110KV_EXP | 2019-11-26 | CREADA | 1
Frt36162 | SIN NIU | R108_T1_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36163 | SIN NIU | R108_T1_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36164 | SIN NIU | R32_T1_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36165 | SIN NIU | R32_T1_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36166 | SIN NIU | R33_AT1_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36167 | SIN NIU | R33_AT1_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36168 | SIN NIU | R401_T3_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36169 | SIN NIU | R401_T3_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36170 | SIN NIU | R06_T1_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36171 | SIN NIU | R06_T1_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36172 | SIN NIU | R06_T2_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36173 | SIN NIU | R06_T2_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36182 | SIN NIU | R401_T1_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36183 | SIN NIU | R401_T1_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36184 | SIN NIU | R04_AT1_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36185 | SIN NIU | R04_AT1_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36186 | SIN NIU | R04_AT2_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36187 | SIN NIU | R04_AT2_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36188 | SIN NIU | R19_T1_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36189 | SIN NIU | R19_T1_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36190 | SIN NIU | R17_T1_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36204 | SIN NIU | R17_T1_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36205 | SIN NIU | R506_T1_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36206 | SIN NIU | R506_T1_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36207 | SIN NIU | R33_AT2_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36208 | SIN NIU | R33_AT2_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36209 | SIN NIU | R411_T2_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36210 | SIN NIU | R411_T2_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36211 | SIN NIU | R10_T2_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36212 | SIN NIU | R10_T2_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36213 | SIN NIU | R10_T1_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36214 | SIN NIU | R10_T1_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36215 | SIN NIU | R411_AT1_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36216 | SIN NIU | R411_AT1_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36217 | SIN NIU | R404_T1_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36218 | SIN NIU | R404_T1_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36219 | SIN NIU | R601_T1_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36220 | SIN NIU | R601_T1_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36221 | SIN NIU | R22_T2_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36222 | SIN NIU | R22_T2_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36223 | SIN NIU | R22_T1_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36224 | SIN NIU | R22_T1_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36225 | SIN NIU | R52_T2_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36226 | SIN NIU | R52_T2_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36227 | SIN NIU | R09_AT1_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36228 | SIN NIU | R09_AT1_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36229 | SIN NIU | R25_T3_110KV_EXP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36230 | SIN NIU | R25_T3_110KV_IMP | 2019-12-10 | CREADA | 1
Frt36255 | SIN NIU | R03_T1_44KV_EXP | 2019-12-17 | CREADA | 1
Frt36276 | SIN NIU | R05_T3_110KV_IMP | 2019-12-17 | CREADA | 1

## ANEXO 2
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC |  |  | Formato CAC - 009 Versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) |  | 2. Nombre Centro de Gestión de Medida | 3. Año de reporte
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN -COMERCIALIZADOR |  | CGM EPM (COMERCIALIZADOR) | 2020
1.1. Código SIC Agente (RF) |  | 2.1. Código SIC Centro de Gestión de Medida | 3.1. Fecha de reporte
EPMC |  | CRC0226 | 2020-02-28
ANEXO 2. RELACION DE FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO A CIERRE DEL PERIODO
CODIGO SIC | CODIGO NIU | NOMBRE DE LA FRONTERA | FECHA SUSPENSION | DEUDA (COP $)
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
DEUDA TOTAL |  |  |  | 0

## ANEXO 3
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [5 empty] | Formato CAC - 010 Versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) |  |  |  | 2. Nombre Centro de Gestión de Medida |  | 3. Año de reporte
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN -COMERCIALIZADOR |  |  |  | CGM EPM (COMERCIALIZADOR) |  | 2020
1.1. Código SIC Agente (RF) |  |  |  | 2.1. Código SIC Centro de Gestión de Medida |  | 3.1. Fecha de reporte
EPMC |  |  |  | CRC0226 |  | 2020-02-28
ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
ID | TIPO DE DOCUMENTO | VERSION | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | ALCANCE (BREVE DESCRIPCION)
1 | MANUAL | Preliminar | Manual lectura en sitio e Interrogacion remota |  | 2018-12-22 | Documento que especifica los pasos necesarios para realizar una lectura local- directamente desde el medidor y la lectura realizada de manera remota con el software para lectura de medidores
2 | MANUAL | Preliminar | Manual Atención de fallas |  | 2019-12-27 | Documento para gestionar y atender las fallas. Diagnostico fronteras no reportadas
3 | PROCEDIMIENTO | Preliminar | Procedimiento Registro de fronteras |  | 2019-07-22 | Procedimiento que especifica los pasos y requisitos necesarios para el registro de una frontera
4 | MANUAL | Preliminar | Validación pos_critica |  | 2017-11-23 | Documento que especifica la metodología utilizada para la validación de consumos de fronteras posterior al reporte
5 | MANUAL | Preliminar | Validacon Medidor Principal vs Respaldo |  | 2018-02-02 | Documento que especifica la metodología utilizada para la validación de consumos de fronteras principales vs respaldo
6 | MANUAL | Preliminar | Validacion pre-critica |  | 2018-02-02 | Documento que especifica la metodología utilizada para la validación de consumos antes del reporte a XM de las fronteras de generacion, MNR y Entre agentes
7 | MANUAL | Preliminar | Validación muestreo |  | 2017-11-22 | Documento en el que se plante la forma en como se realizan las validaciones estipuladas en el anexo 3/ Res CREG 038/2014
8 | INSTRUCTIVO | Preliminar | Instructivo sincronización de reloj |  | 2017-12-22 | Instructivo para la sincronización de medidores desde sofware propietario
9 | PROCEDIMIENTO | Preliminar | Procedimiento manejo de contraseñas |  | 2017-12-22 | Se especifica el manejo y la generación de contraseñas para medidores del RF EPM
10 | OTRO | Preliminar | Documento para la recuperación y pruebas de respaldos |  | 2018-12-22 | Documento TI
11 | OTRO | Preliminar | Documento planes de contingencia |  | 2018-02-01 | Plan de Contingencia para el CGM, el cual define el marco de actuación o la línea base de actividades que deben seguir los diferentes actores involucrados en el proceso de gestión de la medida, para garantizar su continuidad y confiabilidad.
12 | NORMA TECNICA | Preliminar | Norma Técnica General para mantenimiento sistemas de medicion |  | 2017-12-22 | Mantenimiento de los sistemas de medida de acuerdo a la resolución 038 y la norma RA8-070 de EPM.
13 | MANUAL | Preliminar | Manual Proceso de Facturación |  | 2019-04-02 | Actualizar y validar los consumos mensuales de las fronteras inscritas al Mercado No Regulado y Fronteras de Exportación e Importación de EPM, obtenidos del software MV-90 o lecturas en sitio y garantizar la conformidad de los datos suministrados antes de enviarlos a la Unidad Gestion Largo Plazo.
14 | MANUAL | Preliminar | Integración de la información técnica en MV90 y GCE |  | 2019-04-02 | Definir los parámetros que se requieren para la integración de la información técnica de las fronteras que ingresan al Mercado No Regulado, Fronteras de Generacion, Entre Agentes, Otros Comercializadores y Distribución en los aplicativos MV90xi – Comprase hacia GCE.
15
16 |  |  |  |  | aaaa mm dd
17 |  |  |  |  | aaaa mm dd
18 |  |  |  |  | aaaa mm dd
19 |  |  |  |  | aaaa mm dd
20 |  |  |  |  | aaaa mm dd
21 |  |  |  |  | aaaa mm dd
22 |  |  |  |  | aaaa mm dd
23 |  |  |  |  | aaaa mm dd
24 |  |  |  |  | aaaa mm dd
25 |  |  |  |  | aaaa mm dd
26 |  |  |  |  | aaaa mm dd
27 |  |  |  |  | aaaa mm dd
28 |  |  |  |  | aaaa mm dd
29 |  |  |  |  | aaaa mm dd
30 |  |  |  |  | aaaa mm dd
31 |  |  |  |  | aaaa mm dd
32 |  |  |  |  | aaaa mm dd
33 |  |  |  |  | aaaa mm dd
34 |  |  |  |  | aaaa mm dd
35 |  |  |  |  | aaaa mm dd
36 |  |  |  |  | aaaa mm dd
37 |  |  |  |  | aaaa mm dd
38 |  |  |  |  | aaaa mm dd
39 |  |  |  |  | aaaa mm dd
40 |  |  |  |  | aaaa mm dd
41 |  |  |  |  | aaaa mm dd
42 |  |  |  |  | aaaa mm dd
43 |  |  |  |  | aaaa mm dd
44 |  |  |  |  | aaaa mm dd
45 |  |  |  |  | aaaa mm dd
46 |  |  |  |  | aaaa mm dd
47 |  |  |  |  | aaaa mm dd
48 |  |  |  |  | aaaa mm dd
49 |  |  |  |  | aaaa mm dd
50 |  |  |  |  | aaaa mm dd
51 |  |  |  |  | aaaa mm dd
52 |  |  |  |  | aaaa mm dd

## Instrucciones
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC |  |  |  |  | Instrucciones de diligenciamiento
Indicaciones
Diligenciar únicamente los Espacios en blanco
Publicar en la WEB la impresión del Informe (PDF) y remitir a el ASIC el Archivo Excel.
Validar la consistencia de la información reportada cuando alguna de las celdas del informe cambie a color rojo.
Campo del encabezado | Descripción | Tipo de dato | Requerido | Descripción
1. | Agente (RF) | Lista | 1 | Agente representante de la frontera ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. Emplear lista suministrada por el ASIC
1.1. | Código SIC Agente (RF) | Lista | 1 | Código SIC del Agente representante de la frontera ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. Emplear lista suministrada por el ASIC
2. | Nombre Centro de Gestión de Medida | Texto | 1 | Nombre del CGM registrado ante el ASIC. Emplear lista suministrada por el ASIC
2.1. | Código SIC Centro de Gestión de Medida | Texto | 1 | Código del CGM registrado ante el ASIC. Emplear lista suministrada por el ASIC
3. | Año de reporte | Fecha (aaaa) | 1 | Año de Reporte (inmediatamente anterior al año en curso).
3.1. | Fecha de reporte | Fecha (aaaammdd) | 1 | Fecha en la cual se publica en pagina WEB y entrega el reporte a el ASIC. Se validara el cumplimiento de plazos definidos en el Anexo 3 de la Resolución 038 de 2014.
1. INFORME DE CANTIDAD Y CAUSA DE LAS FALLAS EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
Indicaciones
Reportar solamente la falla del elemento que cause la mayor duración de tiempo en falla de sistema cuando se presente la falla de dos o mas elementos , de tal forma que la cantidad de fallas de sistema de medición corresponda a la cantidad de eventos de fallas reportados ante el ASIC
Emplear la casilla otros componentes cuando se presente el daño en algún elemento diferente a los mencionados, ya sea del sistema de medición, de la acometida o de la subestación que afecte el registro de la energía a través del sistema de medición.
Emplear la casilla otro tipo de falla cuando se evidencien daños o eventos que no se encuentren caracterizados en la relación.
Emplear números enteros.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir brevemente los eventos y acciones adelantadas tanto por el CGM como por el Agente, como a su vez los hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo)en la gestión de fallas de los sistemas de medición.
2. INFORME DE VERIFICACION A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN
Indicaciones
Relacionar en números enteros la cantidad de verificaciones por tipo de punto de medición y tipo de verificación adelantadas en el año anterior.
Relacionar la totalidad de verificaciones, tanto las que cumplen o no con la totalidad de requisitos establecidos en los formatos de Verificación.
El CGM calculara los tiempos promedio para las actividades administrativas, operativas, y de desplazamiento al sistema de medición.
Se considera como tiempo de desplazamiento, el empleado para movilizarse entre dos sistemas de medición cuando la programación implique la visita de dos o mas fronteras mas la fracción de tiempo resultante de dividir el tiempo empleado por el Agente en el trayecto inicial y final de su jornada sobre el numero de operaciones. Cuando la verificación se programe exclusivamente a un sistema de medición se deberá registrar el tiempo entre la sede del Agente y la ubicación de sistema de medición mas el tiempo de retorno a su sede una vez cumplida la verificación.
Expresar en decimales la fracción de las horas promedio empleadas en cada etapa de la verificación, empleando una resolución de 0,00.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir brevemente los eventos y acciones adelantadas tanto por el CGM como por el Agente o Verificador, como a su vez las los hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo) en los procesos de Verificación.
3. INFORME DE INTERROGACION DE FRONTERAS
Indicaciones
Relacionar la cantidad de interrogaciones remotas y en sitio (en números enteros) adelantadas durante el periodo reportado
El CGM deberá calcular los tiempos máximos, promedio y mínimo para las actividad de interrogación tanto remota como en sitio, a su vez calcular el tiempo promedio empleado para el desplazamiento al sistema de medición en las interrogaciones que así lo ameriten.
Se considera como tiempo de desplazamiento, el empleado para movilizarse entre dos sistemas de medición cuando la programación implique la visita de dos o mas fronteras mas la fracción de tiempo resultante de dividir el tiempo empleado por el Agente en el trayecto inicial y final de su jornada sobre el numero de operaciones. Cuando se programe exclusivamente la interrogación en sitio a un sistema de medición, se deberá registrar el tiempo entre la sede del Agente y la ubicación de sistema de medición mas el tiempo de retorno a su sede una vez cumplida la interrogación
Expresar en decimales la fracción de los minutos y las horas promedio empleadas en cada etapa de la interrogación, empleando una resolución de 0,00.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir brevemente los eventos y acciones adelantadas por el CGM o por el Agente, como a su vez los hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo) en la interrogación de fronteras.
4. INFORME DE GESTION DE FRONTERAS
Indicaciones
Relacionar la cantidad de fronteras al inicio del periodo, las fronteras creadas y canceladas por el Agente en el periodo reportado.
Relacionar la cantidad de fronteras que se encuentran suspendidas a la fecha de cierre del informe
Las cantidades relacionadas anteriormente deberán coincidir con la cantidad de registros de los Anexos 1 y 2 respectivamente
Emplear números enteros.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir brevemente los eventos y acciones adelantadas por el CGM o por el Agente, como a su vez los hechos relevantes que hayan generado un impacto en el crecimiento o reducción del numero de fronteras.
5. INFORME DE DISPONIBILIDAD DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EMPLEADOS
Indicaciones
A través de las herramientas dispuestas por el CGM, se podrá estimar las disponibilidad (en hh e intentos) de cada uno de los medios empleados para la interrogación remota de medidores.
Expresar en decimales la fracción de las horas empleadas para la interrogación, empleando una resolución de 0,00.
Emplear números enteros para relacionar la cantidad de intentos.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir brevemente los eventos y acciones adelantadas por el CGM o por el Agente, como a su vez los hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo) en disponibilidad de los canales.
6. INFORME ACTIVIDADES DE VALIDACION
Indicaciones
Reportar las condiciones bajo las cuales se adelanto la validación solicitada en el Anexo 3 de la Resolución 038 de 2014, registrando la cantidad de fronteras en la fecha de cada etapa de validación, el tamaño de la muestra seleccionada y la cantidad de fronteras que cumplen o no con las condiciones establecidas en la validación. Finalmente se deberá calificar la validación efectuada (Cumple/No Cumple).
Observaciones / Hechos relevantes: Describir los eventos y acciones adelantadas en el proceso de validación, la relación de fronteras que presentaron desviaciones, como a su vez los hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo) en la corrección de las No Conformidades.
7. INFORME DE ACTIVIDADES DE CRITICA
Indicaciones
Se efectúa la relación de fronteras y la cantidad de lecturas acumuladas al cierre de mes, indicando a su vez la cantidad de lecturas que fueron objeto de critica.
Una vez efectuado el análisis puntual sobre la critica, relacionar la cantidad de lecturas que fueron aceptadas por el CGM.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir los eventos y acciones adelantadas en el proceso de critica que conlleven al mejoramiento continuo de los indicadores de Critica, como a su vez los hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo) en el volumen de lecturas a criticar.
8. INFORME DE PRUEBAS DE RECUPERACION DE LOS RESPALDOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN CON EL ASIC
Indicaciones
Diligenciar la fecha (aaaammdd) como el resultado de las pruebas que el CGM adelante para validar la funcionalidad de recuperar la información y los canales de comunicación con el ASIC. Se podrá describir el alcance de la prueba y la respuesta del plan de contingencia.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir los eventos y acciones adelantadas los procesos de recuperación de información y comunicación con el ASIC, indicando las oportunidades de mejora y hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo) en el desarrollo de las pruebas
No relacionar eventos reales, los cuales serán relacionados en Numeral 9. Informe de Eventos atendidos a través del plan de Contingencia
9. INFORME DE EVENTOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PLAN DE CONTIGENCIA
Indicaciones
Relacionar los eventos atendidas a través del plan de contingencias , indicando la fecha del evento, el tipo de contingencia, una breve descripción de la situación presentada, y la evaluación de la respuesta del plan (Conforme/ No Conforme), relacionando a su vez las conclusiones y lecciones aprendidas del evento que permitan el mejoramiento permanente del plan.
10. INFORME DE MANTENIMIENTOS A SISTEMAS DE MEDICIÓN
Indicaciones
Relacionar la cantidad de mantenimientos ejecutados en cada trimestre por tipo de sistema de medición, efectuando la estimación de los tiempos promedios tanto en la operación en terreno como en los desplazamientos a cada sistema de medición.
Relacionar a su vez el tiempo total de indisponibilidad de la frontera por mantenimientos, (incluye solamente el tiempo en el cual el sistema de medición fue desconectados para el desarrollo del mantenimiento y pruebas de rutina
Observaciones / Hechos relevantes: Describir los eventos y acciones adelantadas, indicando las oportunidades de mejora y hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo) en el desarrollo de los mantenimientos.
11. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS
Indicaciones
En cumplimiento a lo establecido en los Art. 17 y 18, el CGM efectuar la verificación de la información existente en el medidor y base de datos, como a su vez el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad establecidas por el C N O.
Adelantar la selección de la muestra mediante muestreo simple garantizando que el total de la muestra cumplan con las condiciones a evaluar.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir los eventos y acciones adelantadas, indicando las oportunidades de mejora y hechos relevantes.
ANEXO 1. RELACION DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO
Indicaciones
Relacionar la totalidad de fronteras creadas y canceladas en el periodo, indicando Código SIC, Código NIU, Nombre de la frontera, fecha de la novedad (aaaammdd) y acción (Creación/ Cancelación).
ANEXO 2. RELACION DE FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO A CIERRE DEL PERIODO
Indicaciones
Relacionar la totalidad de fronteras que al cierre del periodo presentan mora en sus pagos indicado la información comercial solicitada y el monto de la deuda en COP.
ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Indicaciones
Relacionar la totalidad de documentos desarrollados en el CGM para su gestión, indicado el tipo, la versión, nombre, fecha de actualización o publicación y alcance.