| Día Mes Año |  |
| --- | --- |

- TIPO DE PROYECTO: (Completar datos según tipo de red)

NUEVO:		     	REFORMA:

RESIDENCIAL:        Múltiple	       Individual	         Zona común

COMERCIAL:           Múltiple	     	Individual

MIXTO:

Nota: Un proyecto mixto es aquel que está conformado por instalaciones de categoría residencial y comercial.

- DATOS DEL PROYECTO: (Completar datos)

| Nombre (persona jurídica o razón social): |  |
| --- | --- |
| Número (Código emitido por EPM): |  |
| Dirección: |  |
| Municipio: |  |
| Radicado de respuesta de viabilidad: |  |
| Potencia aprobada en viabilidad (kW): |  |
| Potencia total nominal de diseño (kW): |  |
| Hay diferencia entre las potencias de diseño y la aprobada en la viabilidad?, SI Justificar | SI NO |
| Presión de medición para el proyecto (bar): |  |
| Número de Instalaciones residenciales totales: |  |
| Número de Instalaciones comerciales totales: |  |
| ¿Se instalará red interna para Zona Común? | SI NO |
| Número de instalaciones para Zona Común: |  |
| Red interna Zona Común: | Potencia (kW) Presión de Medición (bar(g)) |
| Número de la Línea Matriz |  |
| Categoría o Estrato Socio Económico: |  |
| En caso de reforma: | (Ver numeral 15 (XII) de las Notas de este Formato) |
| ¿Requiere cambio de medidor?: | SI NO |
| ¿Requiere cambio de presión de medición?: | SI NO |
| ¿Requiere cambios en la red interna?: | SI NO |
| ¿Requiere cambio de la acometida?: | SI NO |
| ¿Requiere cambio de la Línea Matriz?: | SI NO |

- DATOS PROPIETARIO O CONSTRUCTOR: (Completar datos)

| Nombre (persona jurídica o natural): |  |
| --- | --- |
| Teléfono Móvil: |  |
| Cedula o NIT |  |
| Correo Electrónico: |  |

- DATOS DISEÑADOR: (Completar datos)

| Nombre y Apellido (persona natural): |  |
| --- | --- |
| Número de Identificación: |  |
| Teléfono Móvil: |  |
| Correo Electrónico: |  |
| Matrícula Profesional: |  |

- DATOS INSTALADOR: (Completar datos)

| Nombre y Apellido (persona natural): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de Identificación: |  |  |
| Teléfono Móvil: |  |  |
| Correo Electrónico: |  |  |
| Competencia Laboral: | Registro | Vigencia |
|  | Expedida por |  |

- PARÁMETROS DE DISEÑO:

| G | Gravedad Específica Gas Natural | - | 0.61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI | Poder Calorífico Inferior Gas Natural | kW-h/m3 | 9.71 |  |
| P arteria | Presión en Red Arteria | bar(g) | 2.07 |  |
| P min. red | Presión mínima en red de distribución (PE 80 MD) (PE 100 HD) | bar(g) | 1.38 |  |
| P máx. red (PE 80) | Presión máxima en red de distribución (PE 80 MD) | bar(g) | 4.13 |  |
| P máx. red. (PE 100) | Presión máxima en red de distribución (PE 100 HD) | bar(g) | 6.90 |  |
| H23 | Caída de presión admisible en la red interna a 23 mbar | mbar | 5 |  |
| H100 | Caída de presión admisible en la red interna a 100 mbar | mbar | 30 |  |
| H140 | Caída de presión admisible en la red interna a 140 mbar | mbar | 70 |  |
| H350 | Caída de presión admisible en línea matriz a 350 mbar | mbar | 140 |  |
| P min_red externa | La presión mínima para red externa | bar | 1.38 |  |
| VRI_LM | Velocidad de flujo máxima Red Interna y Línea Matriz Interna | m/s | 20* |  |
| VR. Externa | Velocidad de flujo máxima red externa o acometida | m/s | 30 |  |
| Fs | Factor de seguridad | - | 1 |  |
| Fd | Factor de demanda para una (1) sola instalación residencial, comercial o de zona común | - | 1 |  |
| Fd | Factor de demanda para instalaciones múltiples | - |  | Resid |
|  |  |  |  | Comer |
| P_LM | Presión en Línea Matriz | bar(g) |  |  |
| Q Residencial | Caudal total instalaciones residenciales | m3/h |  |  |
| Q Comercial | Caudal total instalaciones comerciales | m3/h |  |  |
| Q Zona Común | Caudal total instalaciones zona común | m3/h |  |  |
| Q Total | Caudal total del proyecto | m3/h |  |  |

*Aplica Línea Matriz, en caso de que en los cálculos se supere la velocidad de 20 m/s, el diseñador podrá diseñar un sistema filtrante el cual no supere los 30 m/s, y se deberá presentar su ficha técnica con la respectiva selección.

CALCULOS DE CAUDAL m3/h

Q individual = Potencia / PCI

Q Total Instalaciones Múltiples = Q individual x Número de Instalaciones x Fd x Fs

Q Total Mixto = Q Residencial + Q Comercial + Q Zona Común

- POTENCIAS NOMINALES DE DISEÑO:

  - Para las instalaciones Residenciales Típicas (Si aplica, completar datos)

| Artefactos a Gas |  | Tipo | Potencia nominal kW | Caudal m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |

  - Para las instalaciones Residenciales Atípicas (Si aplica, completar datos):

Presentar un ANEXO con la descripción de las respectivas cargas.

  - Para las instalaciones Comerciales (Si aplica, completar datos)

| Artefactos a Gas |  | Tipo | Potencia nominal kW | Caudal m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |

  - Para las Zonas Comunes (Si aplica, completar datos):

| Artefactos a Gas |  | Tipo | Potencia nominal kW | Caudal m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |

- VENTILACIONES: Según NTC 3631 vigente Seleccionar, según aplique al diseño:

| Residencial | Comercial |
| --- | --- |
| TODO EL AIRE PROVENIENTE DEL INTERIOR |  |  |
| Método Estándar |  |  |
| Combinación de espacios en el mismo piso |  |  |
| Combinación de espacios en diferentes pisos |  |  |
| TODO EL AIRE PROVENIENTE DEL EXTERIOR |  |  |
| Método I: (Dos aberturas permanentes) |  |  |
| Directa al Exterior |  |  |
| Mediante conductos Horizontales |  |  |
| Mediante conductos Verticales |  |  |
| Método II: (Una abertura permanente) |  |  |
| Directa al Exterior |  |  |
| Mediante conductos Horizontales |  |  |
| Mediante conductos Verticales |  |  |

|  | Residencial | Comercial |
| --- | --- | --- |
| COMBINACIÓN DEL AIRE PROVENIENTE DEL INTERIOR Y EXTERIOR –ANEXO A de NTC 3631 |  |  |

| SUMINISTRO MECÁNICO DE AIRE PARA COMBUSTIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tasa mínima de 0,034 m3/minuto por kW instalado en el recinto. Este método obliga a instalar un dispositivo de seguridad tipo electroválvula o similar para el corte automático del suministro de gas en cada uno de los equipos. |  |  |

- VENTILACIÓN RECINTOS (Completar datos)

| Se deben acotar en los planos las dimensiones de los recintos y vacíos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Recinto |  | Volumen recinto m3 | Potencia nominal de diseño kW | Área Ventilación Calculada cm2 |  |
|  |  |  |  | Superior | Inferior |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

- VENTILACIÓN LOFT o MONOESPACIO (Residencial): (Anexo B Normativo – NTC 3631)

| Nombre del Recinto |  | Volumen recinto m3 | Potencia nominal de diseño kW | Área Ventilación Neta Calculada cm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Superior | Inferior |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- VACIOS INTERNOS PARA VENTILACIÓN – (Anexo C Normativo– NTC 3631)

11.1	CONDICIONES FÍSICAS DE LOS VACÍOS INTERNOS (Si aplica, completar Área)

| Edificaciones entre 1 y 6 Pisos de altura | Vacío 1 | Vacío 2 | Vacío 3 | Vacío 4 | Edificaciones de 7 o más pisos de altura | Vacio1 | Vacio2 | Vacio3 | Vacio4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisito para VENTILACIÓN |  |  |  |  | Requisito para VENTILACIÓN |  |  |  |  |
| Área en planta Igual o mayor a 2 m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | Área en planta Igual o mayor a 3 m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Lado menor no inferior a 1 m | m | m | m | m | Lado menor no inferior a 1 m | m | m | m | m |
| Requisito para EVACUACIÓN |  |  |  |  | Requisito para EVACUACIÓN |  |  |  |  |
| Área en planta=(0,2*Ne) Mayor o Igual a 2,5 m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | Área en planta=(0,25*Ne) Mayor o Igual a 3,5 m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Lado menor no inferior a 1,5 m | m | m | m | m | Lado menor= Raíz(A/1,5) Mayor o Igual a 1,5 m | m | m | m | m |
| Requisito para VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN |  |  |  |  | Requisito para VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN |  |  |  |  |
| Área en planta=(0,25*Ne) Mayor o Igual a 3 m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | Área en planta=(0,4*Ne) Mayor o Igual a 4 m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
|  |  |  |  |  | Lado menor= Raíz(A/1,5) Mayor o Igual a 2 m | m | m | m | m |

11.2	VENTILACIÓN EN LA BASE DE LOS VACÍOS INTERNOS: (Seleccionar, según aplique al diseño):

| Bajo plataforma: | Por primer piso: | Por conducto horizontal: |
| --- | --- | --- |

11.3	VENTILACIÓN SUPERIOR DE LOS VACÍOS INTERNOS:

| Incluir en los planos un detalle acotado de la ventilación al exterior, el cálculo del área neta libre mínima y el detalle de realce de cubierta del vacío interno. |  |
| --- | --- |
| ÁREA LIBRE CON CUBIERTA (Si aplica, completar área) |  |
| Mínimo 4 m2 (Ventilación) | m2 |
| Mínimo 6 m2 (Ventilación y Evacuación) | m2 |

11.4	VENTILACIÓN CIELO FALSO (Si aplica, completar área):

| Cielo falso comunicado directamente con el exterior: | m2 |
| --- | --- |
| Cielo falso comunicado con un recinto ventilado: | m2 |

11.5	VENTILACIÓN SÓTANO O SEMISÓTANO (Si aplica, completar área):

| El sótano o semisótano debe tener aberturas de entrada y salida de aire en comunicación directa con el exterior. |  |
| --- | --- |
| Tener presente el numeral 5.1 de la NTC 2505 y los literales que apliquen | m2 |

11.6	VENTILACIÓN DE BUITRÓN (Si Aplica: Completar área neta):

| INFERIOR | cm2 | SUPERIOR | cm2 | (por los cuatro vientos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

12	EVACUACIÓN PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN

(NTC 3833 – NTC 3567 vigentes o Condiciones del fabricante del artefacto, según aplique)

12.1	Evacuación para las instalaciones Residenciales (Si aplica, completar datos):

Llenar únicamente si el diseño contempla artefactos con ducto

| ARTEFACTO | Potencia nominal kW | Tiro Natural | Tiro Forzado | Cámara Estanca | Longitud horizontal cm | Altura cm | Diámetro nominal cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12.2	Evacuación para la(s) instalación(es) Comerciales (Si aplica, completar datos):

| ARTEFACTO | Potencia nominal kW | Tiro Natural | Tiro Forzado | Cámara Estanca | Longitud horizontal cm | Altura cm | Diámetro nominal cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12.3	Evacuación para la(s) instalación(es) de las Zonas Comunes (Si aplica, completar datos):

| ARTEFACTO | Potencia nominal kW | Tiro Natural | Tiro Forzado | Cámara Estanca | Longitud horizontal cm | Altura cm | Diámetro nominal cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12.4	Evacuación productos de combustión SECADORA a gas (Si aplica, completar datos):

| Recipiente atrapa motas: (*) |  | Deflector al exterior: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Duplicar ventilación: |  | Área neta de ventilación duplicada para recinto: |  |
| (*)En caso de elegir esta opción, se debe anexar el manual técnico del fabricante de la secadora. La instalación de la secadora a gas debe estar acorde con el manual técnico del fabricante. |  |  |  |

13	SELECCIÓN DE LA REGULACIÓN

13.1	Regulación Instalaciones Residenciales      , Comercial       y Zona Común        (Completar datos):

| Etapas | Presión entrada (bar(g)) |  | Presión salida (bar(g)) |  | Caudal (m3/h) | Medición (bar(g)) | Elegir con (X) Sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Única Etapa: | 4.13 - 6.9 | 1.38 | 0.023 | 0.018 |  | 0.023 |  |
| Dos Etapas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Primera | 4.13 - 6.9 | 1.38 | 0.350 | 0.210 |  | - |  |
| Segunda | 0.350 | 0.210 | 0.023 | 0.018 |  | 0.023 |  |
| Dos Etapas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Primera | 4.13 - 6.9 | 1.38 | 0.100 | 0.070 |  | 0.100 |  |
| Segunda | 0.100 | 0.070 | 0.023 | 0.018 |  | - |  |
| Dos Etapas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Primera | 4.13 - 6.9 | 1.38 | 0.140 | 0.070 |  | 0.140 |  |
| Segunda | 0.140 | 0.070 | 0.023 | 0.018 |  | - |  |
| Tres Etapas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Primera | 4.13 - 6.9 | 1.38 | 0.350 | 0.210 |  | - |  |
| Segunda | 0.350 | 0.210 | 0.100 | 0.070 |  | 0.100 |  |
| Tercera | 0.100 | 0.070 | 0.023 | 0.018 |  | - |  |
| Tres Etapas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Primera | 4.13 - 6.9 | 1.38 | 0.350 | 0.210 |  | - |  |
| Segunda | 0.350 | 0.210 | 0.140 | 0.070 |  | 0.140 |  |
| Tercera | 0.140 | 0.070 | 0.023 | 0.018 |  | - |  |

14	SELECCIÓN DE MEDIDOR

Corrección de Medición por Presión y Temperatura

Para efectos de la medición y la facturación, se debe corregir el caudal a estándar (Sm3/h), según las condiciones del sitio, utilizando la Ley de Gases Ideales:

14.1	FORMULAS

14.1.1 según resolución 127 del 2013

Kp=  P. medición +P. barométrica sitio    1,01008

Kt=  15.56+273,15    T. med+273,15

Kpt= Kp∙Kt

Q estándar =Q total x P. med +P. barométrica sitio   1,01008  x  15.56+273,15T. med+273,15

14.1.2 Ajuste caudal categoría residencial.

Para la selección del medidor en el sector residencial, se tomará el caudal estándar y se multiplicará por el Factor de uso, este valor referencia el uso típico de los gasodomésticos residenciales.

Ejemplo: Una vivienda con gasodomésticos: estufa 6 kW y calentador 24 kW a condiciones de Medellín a una presión de medición 0.023 bar y una temperatura de medición de 22.1°C, con PCI de 9.71kW-h/m3, resulta en un caudal total proyecto de 3.09 m3/h al aplicar el KPT de 0.8451 por condiciones de sitio es igual a 2.61 m3/h, al cual se le aplicaría un factor de uso de 80 % resultando en 2.08 m3/h.

FUso= 0.8

QajustadoSm3/h=Qestandar∙FUso

Posterior a este cálculo, debe dirigirse a la tabla de capacidades del medidor, entregada por el fabricante, afectarla por la KPT y realizar la selección del medidor. Donde, el Q ajustado debe estar dentro del Q min y Q max afectado a condiciones de sitio.

14.2 Resumen

| Tipo de Instalación: | - | Residencial o Zona Común | Comercial |
| --- | --- | --- | --- |
| Localidad o Municipio | - |  |  |
| Cota máxima sobre nivel del mar: | m |  |  |
| Temperatura medición*: | °C* |  |  |
| Presión atmosférica sitio*: | bar* |  |  |
| Temperatura estándar: | °C | 15,56 | 15,56 |
| Presión estándar: (Resolución CREG 033_2015) | bar | 1,01008 | 1,01008 |
| Q tota (caudal de la instalación): | m3/h |  |  |
| Presión de medición: | bar(g) |  |  |
| Caudal estándar: | Sm3/h |  |  |
| Caudal Ajustado (Residencial): | Sm3/h |  | - |
| Factor de Consumo Presión Kp | - |  |  |
| Factor de Consumo Temperatura Kt | - |  |  |
| Factor de Corrección Volumétrica Medidor Kpt | - |  |  |

* Nota: Las condiciones atmosféricas de presión y temperatura definidas por EPM, se pueden consultar en la siguiente ruta:

https://www.epm.com.co/site/Portals/2/GAS/Recursos%20Varios/Varios/Condiciones%20Atmosf%C3%A9ricas_Municipios%20Antioquia.pdf?ver=2019-04-08-101102-773

14.3	MEDIDOR(S) ELEGIDO(S)

| (NTC 2728) (OIML) (Ficha Técnica Medidor) |  |  |  | Presión de Medición bar(g) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.023 | 0.100 | 0.140 |
| Clasificación | Q min. Medidor Gas Natural m3/h | Q máx. Medidor Gas Natural m3/h | Capacidad Medidor Cond.Sitio | = Q Medidor Gas Natural x kpt Sm3/h |  |  |
|  |  |  | Qmax: |  |  |  |
|  |  |  | Qmin: |  |  |  |
|  |  |  | Qmax: |  |  |  |
|  |  |  | Qmin: |  |  |  |
|  |  |  | Qmax: |  |  |  |
|  |  |  | Qmin: |  |  |  |

15	NOTAS:

  - Para sector comercial el factor de uso es uno (1).

  - Para todo diseño se debe anexar viabilidad del proyecto, memorias de cálculos, planos (ver requisitos).

  - Anexar en documento PDF, el cálculo de la acometida o la red externa y la línea matriz. Emplear la ecuación de MUELLER para presiones MAYORES a 70 mbar 1Psi (g).

  - Anexar, en documento PDF, el cálculo de las redes internas la red típica y la red más desfavorable. Emplear la ecuación de POLE para presiones MENORES a 70 mbar 1Psi (g).

  - Anexar, en documento DWF, los planos del diseño de la red(es), compilados en un sólo archivo.

  - Para el diseño de redes en sistemas cerrados o anillados, referenciar el software, fórmula, método o aplicación empleada para el cálculo.

  - Para el diseño se deben calcular con el PCI que entrega EPM.

  - Para el diseño de un proyecto residencial en estrato socioeconómico 1, 2 y 3, la potencia mínima de diseño para cada instalación será de 20 kW. En estrato socioeconómico 4, 5 y 6, la potencia mínima de diseño para cada instalación será de 24 kW.  Para una instalación comercial la potencia mínima de diseño será de 20 kW.  Sin embargo, se sugiere que el diseñador analice muy bien las condiciones del proyecto para que contemple una potencia adecuada según las características de consumo potencial de la instalación.

  - Las instalaciones para suministro de gas destinadas a usos comerciales que abastezcan artefactos de gas diferentes a cocinas, freidoras, planchas, gratinadores, hornos de cocción de alimentos y demás artefactos de cocción de potencia individual igual o superior a 125 kW, se podrán considerar instalaciones destinadas a usos industriales para los efectos de la NTC 3838 y de la NTC 4282.

  - El diseño, que contemple redes externas, más allá de una acometida, debe acompañarse con un archivo en Autocad (archivo .dwg) - Versión 2016 o menor, conteniendo el urbanismo con la red de gas diseñada, diferenciando con un color diferente los diámetros propuestos, y con amarre a coordenadas geográficas bajo el Sistema de Referencia oficial utilizado en Colombia MAGNA SIRGAS (WGS84), y con proyección cartográfica Gauss–Krüger, origen Bogotá-MAGNA.

  - Los requisitos exigidos para el ingreso de la solicitud de revisión de un diseño de un proyecto y los respectivos formatos se pueden consultar en la siguiente ruta:

https://cu.epm.com.co/proveedoresycontratistas/normas-tecnicas/normas-tecnicas-gas

  - Para reforma de la red interna con consumo, que incluya cambio de medidor y/o cambio de presión de medición, se debe remitir un documento en extensión .PDF con:

- La justificación de los motivos de la reforma, incluir dirección, municipio,  nombre del Comercio, el motivo, nombre, cedula y firma del diseñador o instalador, así como del	represéntate.

- Una copia nítida y completa de la factura de servicios por ambos lados.

- Imágenes nítidas del Centro de medición Incluye Medidor, Regulador y Manómetro.

- Toda reforma debe contar con datos del representante legal, diseñador e instalador con su respectivo documento de identidad, teléfono y correo.

- Toda instalación comercial e industrial debe llevar toma de presión aguas abajo de		medidor.

- Los centros de medición deben quedar por fuera de rejas y/o cerramientos.

- Planos con el trazado. Los planos tienen los siguientes requisitos:

- Tamaño de los planos: Formatos Serie B1 (1,0 m x 0,7 m) y B2 (0,7 m x 0,5 m) de la NTC 1001.

- Contenido del rótulo:

- Nombre del proyecto.

- Dirección y municipio.

- Nombre, firma y número de matrícula del profesional que diseñó.

- Contenido del plano.

- Escalas mínimas plantas e isométricos: 1:75 – 1:50.

- El plano debe estar acotado.

- Fecha.

- Número del plano (x/n).

- Campo de observaciones y convenciones.

- Espacio para sellos:

- Se reservará un espacio en blanco de 10 cm x 15 cm, en la esquina inferior derecha de cada plano, con la mayor longitud orientada horizontalmente.

- Contenido de los planos

- Plantas. Se deberá presentar tantas plantas completas como pisos tipos diferentes haya en el proyecto, con una escala mínima de 1:75 o 1:50, y que contendrán:

- Trazado de la red, indicando la posición de las válvulas.

- Localización e identificación de las ventilaciones indicando el área neta mínima.

- Detalle acotado de la ventilación por vacíos y realce de la cubierta, (cuando aplique).

- Indicar el método de ventilación en plano, así como la vista frontal detallada, indicar el área y el volumen (por recinto donde estén alojados los equipos a gas).

- Medidas de los recintos (largo, ancho y alto) en metros.

- Planos con el trazado.

- Los planos tienen los siguientes requisitos:

- Localización y detalle de la evacuación de los productos de la combustión, (cuando aplique).

- Indicar la ubicación de los equipos a gas o gasodomésticos.

- Localización, identificación y dimensión acotada de los buitrones o ductos de sótanos, semisótanos, CM de gas (NTC 2505).

- Localización y dimensiones de la ventilación inferior y superior del buitrón de la línea matriz (cuando aplique).

- Ubicación espacial del proyecto.

- Norte del proyecto.

- Identificación de los recintos con sus respectivos nombres.

- Convenciones para elementos y accesorios de la red de gas.

- Convención de colores según diámetros, aplica también en isométrico.

- En el isométrico se debe indicar cómo va la tubería ( empotrada, a la vista, por cielo falso o por donde aplique)

16	DECLARACIÓN DEL DISEÑADOR

Manifiesto que la información contenida en este formato y la firma son verídicas, su inexactitud podrá ser causal de devolución por parte de EPM.

17	PROTECCIÓN DE DATOS

Autorización de tratamiento de datos personales Mediante la firma del presente formulario declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada y de conformidad con la Ley 1581 de 2012 (Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales) y sus decretos reglamentarios, que autorizo a Empresas Públicas de Medellín E.S.P.- EPM- y a quien actúe en su nombre para el tratamiento de mis datos personales. Estos datos podrán ser comunicados o compartidos con otras empresas del Grupo Empresarial EPM para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) finalidad(es) abajo descrita(s) cuando así se requiera. Dicho tratamiento incluye las siguientes finalidades:

- Envío de información comercial, publicitaria, de mercadeo, administrativa, institucional y educativa de los productos y / o servicios de EPM, así como sus actividades y eventos.

- Notificaciones, ofertas económicas, investigaciones de mercado.

- Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos de condiciones uniformes, entre otras finalidades necesariamente conexas con la prestación del servicio público; así como las obligaciones derivadas de otras relaciones contractuales.

- Comunicación de información sobre el estado de cartera y alternativas de pago de: (i) los contratos de los servicios públicos en los cuales actúo en calidad de propietario, suscriptor, usuario o poseedor del inmueble; y (ii) otros productos, servicios, conceptos y ofertas comerciales en los cuales actúo como solicitante.

- Realizar futuras actualizaciones y validaciones de sus datos. Esto significa, entre otros, que podemos consultar, actualizar y poblar nuestras bases de datos haciendo uso de bases de datos públicas o privadas legitimas de terceros para las finalidades y tratamientos enunciados en esta autorización. El contacto determinado por los distintos fines antes indicados podrá realizarse a través de cualquier medio, pero sin limitarse a: correos electrónicos, vía telefónica, mensajería instantánea, notificaciones push y a través de redes sociales. Así mismo, he sido informado que los datos serán tratados de manera segura y confidencial, que cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de mis datos personales y que, para acceder, actualizar, rectificar, modificar o suprimir estos, podré realizarlo a través de los siguientes canales: sitio web www.epm.com.co, buzón protecciondedatos@epm.com.co, línea telefónica (604) 4444115, línea nacional 01 8000 415115. Adicionalmente fui informado de la política de tratamiento de datos personales que tiene EPM, esto es, Decreto 1946 de 2013 publicado en su sitio web www.epm.com.co en su parte inferior.

18	FIRMA DISEÑADOR:

19	DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL* (Registre nombre diseñador)

Los derechos de autor de este documento son de                           quien queda exonerado de toda responsabilidad si este documento es alterado o modificado.

No se autoriza su empleo o reproducción total o parcial con fines diferentes al convenido entre el diseñador y el contratante del diseño.

* 1. Ley 23, del 28 de enero de 1982. / 2. Decisión 344 del 21 de octubre de 1993. / 3. Decreto 345 y 351 de 1993 / 4. Decreto 117 y 533 de 1994.