## Solo Red Externa
VICEPRESIDENCIA GAS
ANEXO: Cálculos de Solo Red Externa | [10 empty] | PE P80 / PE P100
Diámetros [mm]
RESIDENCIAL: |  | COMERCIAL: |  |  | INDUSTRIAL: | [5 empty] | Nominal | Interno
NOMBRE PROYECTO: | [7 empty] | NUMERO PROYECTO |  |  | 20 | 15.4
UBICACIÓN: | [10 empty] | 25 | 20.4
[11 empty] | 32 | 26.2
Instalaciones Potenciales |  |  | Gravedad Específica GN |  | 0.6 | Potencia por Instalación [kW] |  |  |  |  | 63 | 51.4
Presión atmosférica sitio [bar] |  |  | Presión Estándar [bar] |  | 1.0132 | Q _ Instalación [Sm3/h] |  |  |  |  | 90 | 73.6
Presión Entrada [P1] [bara] |  |  | Factor de Seguridad |  | 1 | Potencia Total [kW] |  |  |  |  | 110 | 90
Velocidad Máxima [m/s] |  |  | Q _ Total [Sm3/h] | [7 empty] | 160 | 130.8
[11 empty] | 200 | 163.6
Q _ Total [Sm3/h] = [Fdemanda * Q Instalación * N° instalaciones] | [5 empty] | Poder Calorífico Superior [kW-h/m3] |  |  | 10.35
FORMULA EMPLEADA:
Tramos | N° Instalaciones | Factor de Demanda | Q _ Total | Diámetro Nominal | Diámetro Interno | Longitud Real | Tipo de accesorios |  |  |  | Longitud Equivalente | Longitud Total | P1 | P2 | Velocidad Fujo | Pérdidas |  | Tipo Tubería
N° |  |  | [Sm3/h] | [mm] | [mm] | [m] | Codo 90° | Codo 45° | TEE 90° | TEE 180° | [m] | [m] | [bara] | [bara] | [m/s] | Tramo [%] | Acum. [%]
Datos del Diseñador:
Nombre: |  |  |  | Firma: |  |  |  | CC: |  | Matrícula Profesional:
Fecha: |  |  |  | Correo:
NOTAS:
1. Emplear solo el PCS para diseño de redes externas y Factor de Seguridad = 1,0
2. Para el diseño de redes en sistemas abiertos se debe emplear la fórmula de MUELLER para presiones MAYORES a 70 mbar [1Psi (g)].
3. Para el diseño de redes en sistemas cerrados o anillados, referenciar el software, fórmula, método o aplicación empleada para el cálculo
Note on B12: EDGAR HERNANDO LONDONO AGUDELO: Verificar la presión mínima y la velocidad máxima.
Note on N6: Sistema Internacional Nominal (mm)
Note on O6: Sistema Internacional Interno (mm)